| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | MATERIALES |  |  | ___ |
| 1.1.- |  | Hormigones |  | ___ |
| 1.2.- |  | Aceros por elemento y posición |  | ___ |
| 1.2.1.- |  |  | Aceros en barras | ___ |
| 1.2.2.- |  |  | Aceros en perfiles | ___ |
| 2.- | ARMADO DE COLUMNAS Y TABIQUES |  |  | ___ |
| 2.1.- |  | Columnas |  | ___ |
| 3.- | ESFUERZOS DE COLUMNAS, TABIQUES Y MUROS POR HIPÓTESIS |  |  | ___ |
| 4.- | ARRANQUES DE COLUMNAS, TABIQUES Y MUROS POR HIPÓTESIS |  |  | ___ |
| 5.- | PÉSIMOS DE COLUMNAS, TABIQUES Y MUROS |  |  | ___ |
| 5.1.- |  | Columnas |  | ___ |
| 6.- | LISTADO DE MEDICIÓN DE COLUMNAS |  |  | ___ |
| 7.- | SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y PLANTA |  |  | ___ |
| 7.1.- |  | Resumido |  | ___ |

1.- MATERIALES

1.1.- Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (kp/cm²) | c | Tamaño máximo del árido (mm) | Ec (kp/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todos | f'c=210 | 210 | 1.00 | 15 | 219689 |

1.2.- Aceros por elemento y posición

1.2.1.- Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (kp/cm²) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | Grade 60 | 4200 | 1.00 |

1.2.2.- Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (kp/cm²) | Módulo de elasticidad (kp/cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | ASTM A 36 36 ksi | 2548 | 2069317 |
| Acero laminado | ASTM A 36 36 ksi | 2548 | 2038736 |

2.- ARMADO DE COLUMNAS Y TABIQUES

2.1.- Columnas

| Armado de pilares |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Hormigón: f'c=210 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Columna | Geometría |  |  | Armaduras |  |  |  |  |  | Aprov. (%) | Estado |
|  | Planta | Dimensiones (cm) | Tramo (m) | Barras |  |  |  | Estribos |  |  |  |
|  |  |  |  | Esquina | Cara X | Cara Y | Cuantía (%) | Descripción(1) | Separación (cm) |  |  |
| C1 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 33.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.58 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 30.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.58 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 48.3 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#6 | 2#4 | 4#4 | 1.58 | - | - | 44.6 | Cumple |
| C2 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 31.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 31.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 72.9 | Cumple |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 66.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 66.1 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | - | - | 41.7 | Cumple |
| C3 | TANQUE | 30x40 | 8.70/9.90 |  |  |  | 1.08 | 1e#3+X1r#3 | 5 | 27.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.08 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 31.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.08 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 56.0 | Cumple |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | 4#5 | 2#4 | 2#4 | 1.08 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 51.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.08 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 51.9 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#5 | 2#4 | 2#4 | 1.08 | - | - | 38.1 | Cumple |
| C4 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 17.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 17.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 38.8 | Cumple |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 49.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 49.9 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | - | - | 44.9 | Cumple |
| C6 | CUBIERTA | 30x30 | 5.80/8.30 | 4#4 | 2#4 | 2#4 | 1.13 | 1e#3+X1r#3+Y1r#3 | 6 | 23.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.83 | 1e#3+X1r#3+Y1r#3 | 6 | 20.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.83 | 1e#3+X1r#3+Y1r#3 | 6 | 49.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.83 | 1e#3+X1r#3+Y1r#3 | 6 | 39.5 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#6 | 2#4 | 2#4 | 1.83 | - | - | 35.2 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.83 | 1e#3+X1r#3+Y1r#3 | 5 | 31.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.83 | 1e#3+X1r#3+Y1r#3 | 5 | 41.6 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.83 | 1e#3+X1r#3+Y1r#3 | 5 | 37.7 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#6 | 2#4 | 2#4 | 1.83 | - | - | 36.2 | Cumple |
| C8 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | 4#6 | - | 2#4 | 1.16 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 19.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.16 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 19.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.16 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 50.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.16 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 53.2 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#6 | - | 2#4 | 1.16 | - | - | 38.7 | Cumple |
| C9 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 33.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 33.9 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 62.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 59.7 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | - | - | 55.8 | Cumple |
| C10 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 31.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 31.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 72.5 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 66.6 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | - | - | 36.5 | Cumple |
| C11 | TANQUE | 30x40 | 8.70/9.90 |  |  |  | 1.08 | 1e#3+X1r#3 | 5 | 21.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.08 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 31.7 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.08 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 56.0 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.08 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 51.9 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#5 | 2#4 | 2#4 | 1.08 | - | - | 37.0 | Cumple |
| C12 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 17.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 17.8 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 39.1 | Cumple |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 48.1 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.06 | 1e#3+X2r#3 | 6 | 48.1 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#4 | 2#4 | 4#4 | 1.06 | - | - | 43.8 | Cumple |
| C13 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | 4#6 | 2#4 | 2#5 | 1.49 | 1e#3+X1r#3 | 6 | 30.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 1e#3+X1r#3 | 8 | 31.3 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 1e#3+X1r#3 | 8 | 69.4 | Cumple |
|  |  |  |  |  |  |  | 1.75 | 1e#3+X1r#3 | 8 | 64.3 | Cumple |
|  | Fundación | - | - | 4#6 | 2#6 | 2#5 | 1.75 | - | - | 50.7 | Cumple |
| Notas: (1) e = estribo, r = rama (2) No cumple: 'Resistencia mínima a flexión de columnas.' (3) No cumple: 'Cortante de diseño para columnas.' |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.- ESFUERZOS DE COLUMNAS, TABIQUES Y MUROS POR HIPÓTESIS

- Tramo: Nivel inicial / nivel final del tramo entre plantas.

- Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales de la columna.

| Soporte | Planta | Dimensión (cm) | Tramo (m) | Hipótesis | Base |  |  |  |  |  | Cabeza |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) |
| C1 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 3.25 0.31 0.15 -0.35 -0.08 -0.05 0.09 0.03 0.01 -0.00 -0.16 -0.09 0.00 0.04 0.04 | 0.10 0.03 0.02 -0.85 0.03 -0.03 0.35 -0.02 0.01 -0.01 0.06 -0.06 0.01 -0.02 0.02 | -0.62 -0.33 -0.20 0.27 -0.17 -0.04 -0.14 0.10 0.03 0.00 -0.33 -0.09 -0.00 0.14 0.09 | 0.07 0.02 0.01 -0.58 0.02 -0.02 0.21 -0.01 0.00 -0.01 0.04 -0.04 0.00 -0.01 0.01 | -0.37 -0.13 -0.08 0.20 -0.13 -0.03 -0.08 0.06 0.02 0.00 -0.25 -0.07 -0.00 0.08 0.05 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 2.50 0.31 0.15 -0.35 -0.08 -0.05 0.09 0.03 0.01 -0.00 -0.16 -0.09 0.00 0.04 0.04 | -0.07 -0.02 -0.01 0.60 -0.02 0.02 -0.17 0.01 -0.00 0.01 -0.04 0.05 -0.00 0.01 -0.01 | 0.30 -0.01 -0.00 -0.22 0.16 0.04 0.06 -0.05 -0.01 -0.00 0.30 0.08 0.00 -0.06 -0.04 | 0.07 0.02 0.01 -0.58 0.02 -0.02 0.21 -0.01 0.00 -0.01 0.04 -0.04 0.00 -0.01 0.01 | -0.37 -0.13 -0.08 0.20 -0.13 -0.03 -0.08 0.06 0.02 0.00 -0.25 -0.07 -0.00 0.08 0.05 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x40 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 7.50 2.47 1.45 -1.83 -0.46 -0.25 0.24 0.07 0.03 -0.02 -0.90 -0.49 0.00 0.10 0.10 | 0.11 0.04 0.02 -1.63 0.07 -0.07 0.12 -0.01 0.00 -0.02 0.13 -0.14 0.00 -0.01 0.01 | -0.78 -0.52 -0.31 0.49 -0.39 -0.11 -0.05 0.04 0.01 0.01 -0.75 -0.21 -0.00 0.06 0.04 | 0.09 0.03 0.02 -1.39 0.06 -0.06 0.04 -0.00 0.00 -0.02 0.11 -0.12 0.00 -0.00 0.00 | -0.62 -0.42 -0.25 0.44 -0.35 -0.09 -0.02 0.01 0.00 0.01 -0.68 -0.18 -0.00 0.02 0.01 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 6.75 2.47 1.45 -1.83 -0.46 -0.25 0.24 0.07 0.03 -0.02 -0.90 -0.49 0.00 0.10 0.10 | -0.12 -0.04 -0.03 1.84 -0.08 0.08 0.01 0.00 -0.00 0.02 -0.15 0.16 0.00 0.00 -0.00 | 0.77 0.54 0.32 -0.60 0.48 0.12 -0.02 0.01 0.00 -0.01 0.93 0.24 -0.00 0.02 0.01 | 0.09 0.03 0.02 -1.39 0.06 -0.06 0.04 -0.00 0.00 -0.02 0.11 -0.12 0.00 -0.00 0.00 | -0.62 -0.42 -0.25 0.44 -0.35 -0.09 -0.02 0.01 0.00 0.01 -0.68 -0.18 -0.00 0.02 0.01 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 11.73 4.61 2.73 -3.70 -0.95 -0.52 0.15 0.04 0.02 -0.05 -1.85 -1.01 0.00 0.05 0.06 | 0.03 0.01 0.01 -2.76 0.12 -0.12 -0.30 0.01 -0.01 -0.03 0.23 -0.24 -0.00 0.02 -0.02 | -0.21 -0.12 -0.07 1.07 -0.83 -0.19 0.12 -0.10 -0.03 0.01 -1.61 -0.37 0.00 -0.14 -0.10 | 0.05 0.02 0.01 -1.85 0.08 -0.08 -0.22 0.01 -0.00 -0.02 0.15 -0.16 -0.00 0.01 -0.01 | -0.36 -0.23 -0.14 0.67 -0.51 -0.11 0.09 -0.07 -0.02 0.01 -0.99 -0.22 0.00 -0.10 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 10.98 4.61 2.73 -3.70 -0.95 -0.52 0.15 0.04 0.02 -0.05 -1.85 -1.01 0.00 0.05 0.06 | -0.09 -0.03 -0.02 1.86 -0.08 0.09 0.25 -0.01 0.01 0.02 -0.16 0.17 0.00 -0.01 0.02 | 0.69 0.45 0.27 -0.62 0.45 0.09 -0.10 0.08 0.03 -0.01 0.88 0.18 -0.00 0.11 0.08 | 0.05 0.02 0.01 -1.85 0.08 -0.08 -0.22 0.01 -0.00 -0.02 0.15 -0.16 -0.00 0.01 -0.01 | -0.36 -0.23 -0.14 0.67 -0.51 -0.11 0.09 -0.07 -0.02 0.01 -0.99 -0.22 0.00 -0.10 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C2 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 2.46 0.48 0.28 -0.29 -0.07 0.00 0.10 0.02 0.00 -0.00 -0.13 0.01 0.00 0.03 0.00 | 0.09 0.02 0.01 -0.61 -0.03 0.03 0.25 0.02 -0.01 -0.01 -0.06 0.06 0.00 0.03 -0.02 | 0.36 0.15 0.11 0.47 -0.35 -0.09 -0.18 0.14 0.04 0.01 -0.68 -0.18 -0.00 0.19 0.12 | 0.06 0.01 0.01 -0.42 -0.02 0.02 0.15 0.01 -0.00 -0.01 -0.04 0.04 0.00 0.02 -0.01 | 0.25 0.09 0.07 0.31 -0.24 -0.06 -0.11 0.09 0.03 0.00 -0.46 -0.12 -0.00 0.11 0.08 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 1.71 0.48 0.28 -0.29 -0.07 0.00 0.10 0.02 0.00 -0.00 -0.13 0.01 0.00 0.03 0.00 | -0.05 -0.01 -0.01 0.43 0.02 -0.02 -0.12 -0.01 0.00 0.01 0.04 -0.04 -0.00 -0.01 0.01 | -0.25 -0.08 -0.06 -0.31 0.24 0.07 0.09 -0.07 -0.02 -0.00 0.47 0.13 0.00 -0.10 -0.06 | 0.06 0.01 0.01 -0.42 -0.02 0.02 0.15 0.01 -0.00 -0.01 -0.04 0.04 0.00 0.02 -0.01 | 0.25 0.09 0.07 0.31 -0.24 -0.06 -0.11 0.09 0.03 0.00 -0.46 -0.12 -0.00 0.11 0.08 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x40 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 5.01 1.45 0.88 -1.96 -0.06 0.10 0.28 0.02 -0.01 -0.02 -0.12 0.20 0.00 0.03 -0.03 | 0.09 0.03 0.02 -1.24 -0.07 0.06 0.08 0.01 -0.00 -0.02 -0.14 0.11 0.00 0.01 -0.01 | 0.54 0.42 0.26 0.85 -0.71 -0.20 -0.05 0.04 0.01 0.01 -1.39 -0.38 -0.00 0.05 0.04 | 0.08 0.02 0.01 -1.05 -0.06 0.05 0.03 0.00 -0.00 -0.01 -0.12 0.10 0.00 0.00 -0.00 | 0.42 0.34 0.21 0.70 -0.59 -0.16 -0.03 0.02 0.01 0.01 -1.15 -0.31 -0.00 0.02 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 4.26 1.45 0.88 -1.96 -0.06 0.10 0.28 0.02 -0.01 -0.02 -0.12 0.20 0.00 0.03 -0.03 | -0.10 -0.03 -0.02 1.38 0.08 -0.07 0.00 0.00 -0.00 0.02 0.15 -0.13 0.00 0.00 -0.00 | -0.52 -0.42 -0.27 -0.91 0.77 0.20 0.01 -0.00 -0.00 -0.01 1.49 0.40 0.00 -0.01 -0.01 | 0.08 0.02 0.01 -1.05 -0.06 0.05 0.03 0.00 -0.00 -0.01 -0.12 0.10 0.00 0.00 -0.00 | 0.42 0.34 0.21 0.70 -0.59 -0.16 -0.03 0.02 0.01 0.01 -1.15 -0.31 -0.00 0.02 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 7.49 2.42 1.48 -4.21 -0.01 0.23 0.16 0.02 -0.00 -0.05 -0.02 0.45 0.00 0.03 -0.00 | 0.03 0.01 0.01 -2.05 -0.11 0.10 -0.22 -0.02 0.01 -0.03 -0.21 0.19 -0.00 -0.03 0.02 | 0.36 0.26 0.16 1.24 -0.98 -0.23 0.14 -0.12 -0.04 0.02 -1.91 -0.45 0.00 -0.15 -0.11 | 0.04 0.01 0.01 -1.38 -0.07 0.06 -0.16 -0.02 0.01 -0.02 -0.14 0.12 -0.00 -0.02 0.02 | 0.26 0.18 0.11 0.86 -0.68 -0.16 0.10 -0.09 -0.03 0.01 -1.33 -0.31 0.00 -0.12 -0.08 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 6.74 2.42 1.48 -4.21 -0.01 0.23 0.16 0.02 -0.00 -0.05 -0.02 0.45 0.00 0.03 -0.00 | -0.07 -0.02 -0.01 1.41 0.08 -0.06 0.19 0.02 -0.01 0.02 0.15 -0.12 0.00 0.02 -0.02 | -0.30 -0.20 -0.13 -0.92 0.72 0.16 -0.12 0.10 0.03 -0.01 1.41 0.32 -0.00 0.14 0.10 | 0.04 0.01 0.01 -1.38 -0.07 0.06 -0.16 -0.02 0.01 -0.02 -0.14 0.12 -0.00 -0.02 0.02 | 0.26 0.18 0.11 0.86 -0.68 -0.16 0.10 -0.09 -0.03 0.01 -1.33 -0.31 0.00 -0.12 -0.08 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C3 | TANQUE | 30x40 | 8.70/9.90 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 0.77 0.13 1.68 -0.05 -0.02 0.02 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.04 0.03 0.00 0.01 -0.01 | 0.22 0.07 0.32 0.09 0.01 -0.01 -0.02 -0.00 0.00 0.00 0.02 -0.02 -0.00 -0.00 0.00 | 0.04 0.01 0.00 0.05 -0.07 -0.03 -0.03 0.04 0.02 0.00 -0.14 -0.06 -0.00 0.05 0.05 | 0.27 0.10 0.65 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.03 0.02 0.00 0.01 -0.01 | 0.02 0.01 0.00 0.03 -0.05 -0.02 -0.02 0.03 0.01 0.00 -0.09 -0.04 -0.00 0.04 0.04 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 0.41 0.13 1.68 -0.05 -0.02 0.02 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.04 0.03 0.00 0.01 -0.01 | -0.11 -0.05 -0.46 0.08 0.03 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.05 -0.05 -0.00 -0.02 0.01 | 0.01 0.00 0.00 0.01 -0.01 -0.01 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.03 -0.01 -0.00 0.01 0.01 | 0.27 0.10 0.65 0.00 -0.01 0.01 0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.03 0.02 0.00 0.01 -0.01 | 0.02 0.01 0.00 0.03 -0.05 -0.02 -0.02 0.03 0.01 0.00 -0.09 -0.04 -0.00 0.04 0.04 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 3.50 0.43 1.92 -0.44 -0.17 0.12 0.10 0.08 -0.02 -0.01 -0.34 0.24 0.00 0.10 -0.06 | 0.14 0.05 0.01 -0.48 -0.13 0.12 0.17 0.07 -0.03 -0.01 -0.25 0.23 0.00 0.10 -0.09 | 0.20 0.10 0.07 0.56 -0.40 -0.11 -0.21 0.15 0.04 0.01 -0.78 -0.21 -0.00 0.20 0.13 | 0.10 0.03 -0.01 -0.45 -0.12 0.11 0.13 0.06 -0.02 -0.01 -0.23 0.22 0.00 0.08 -0.07 | 0.14 0.08 0.06 0.47 -0.34 -0.09 -0.16 0.11 0.03 0.01 -0.67 -0.18 -0.00 0.15 0.10 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 2.75 0.43 1.92 -0.44 -0.17 0.12 0.10 0.08 -0.02 -0.01 -0.34 0.24 0.00 0.10 -0.06 | -0.12 -0.03 0.04 0.65 0.17 -0.16 -0.16 -0.07 0.03 0.01 0.34 -0.32 -0.00 -0.09 0.09 | -0.16 -0.11 -0.08 -0.63 0.46 0.12 0.18 -0.13 -0.04 -0.01 0.90 0.24 0.00 -0.17 -0.11 | 0.10 0.03 -0.01 -0.45 -0.12 0.11 0.13 0.06 -0.02 -0.01 -0.23 0.22 0.00 0.08 -0.07 | 0.14 0.08 0.06 0.47 -0.34 -0.09 -0.16 0.11 0.03 0.01 -0.67 -0.18 -0.00 0.15 0.10 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x40 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 6.50 1.71 2.68 -1.14 -0.52 0.31 0.17 0.13 -0.03 -0.01 -1.00 0.60 0.00 0.17 -0.09 | 0.16 0.06 0.06 -0.65 -0.19 0.17 0.04 0.02 -0.01 -0.01 -0.36 0.34 0.00 0.02 -0.02 | 0.40 0.31 0.19 0.83 -0.70 -0.19 -0.05 0.04 0.01 0.01 -1.37 -0.38 -0.00 0.05 0.04 | 0.13 0.05 0.05 -0.56 -0.16 0.15 0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.31 0.29 0.00 0.00 -0.00 | 0.31 0.25 0.15 0.69 -0.58 -0.16 -0.02 0.02 0.01 0.01 -1.13 -0.31 -0.00 0.02 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 5.75 1.71 2.68 -1.14 -0.52 0.31 0.17 0.13 -0.03 -0.01 -1.00 0.60 0.00 0.17 -0.09 | -0.16 -0.07 -0.07 0.74 0.21 -0.20 0.02 0.01 -0.00 0.01 0.41 -0.38 0.00 0.01 -0.01 | -0.39 -0.31 -0.18 -0.88 0.74 0.20 0.00 0.00 -0.00 -0.01 1.45 0.39 0.00 0.00 -0.00 | 0.13 0.05 0.05 -0.56 -0.16 0.15 0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.31 0.29 0.00 0.00 -0.00 | 0.31 0.25 0.15 0.69 -0.58 -0.16 -0.02 0.02 0.01 0.01 -1.13 -0.31 -0.00 0.02 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 9.53 2.97 3.44 -1.94 -0.96 0.53 0.13 0.09 -0.03 -0.02 -1.86 1.02 0.00 0.12 -0.08 | 0.06 0.02 0.02 -1.20 -0.34 0.32 -0.13 -0.05 0.02 -0.02 -0.66 0.63 -0.00 -0.07 0.07 | 0.29 0.22 0.13 1.24 -0.98 -0.23 0.14 -0.12 -0.04 0.02 -1.92 -0.45 0.00 -0.15 -0.11 | 0.07 0.03 0.02 -0.80 -0.22 0.21 -0.09 -0.04 0.02 -0.01 -0.44 0.41 -0.00 -0.05 0.05 | 0.19 0.14 0.08 0.87 -0.68 -0.16 0.10 -0.09 -0.03 0.01 -1.33 -0.31 0.00 -0.12 -0.08 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 8.78 2.97 3.44 -1.94 -0.96 0.53 0.13 0.09 -0.03 -0.02 -1.86 1.02 0.00 0.12 -0.08 | -0.12 -0.04 -0.03 0.78 0.22 -0.21 0.10 0.04 -0.02 0.01 0.43 -0.41 0.00 0.06 -0.05 | -0.18 -0.13 -0.08 -0.93 0.73 0.17 -0.12 0.10 0.03 -0.01 1.42 0.32 -0.00 0.14 0.10 | 0.07 0.03 0.02 -0.80 -0.22 0.21 -0.09 -0.04 0.02 -0.01 -0.44 0.41 -0.00 -0.05 0.05 | 0.19 0.14 0.08 0.87 -0.68 -0.16 0.10 -0.09 -0.03 0.01 -1.33 -0.31 0.00 -0.12 -0.08 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C4 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 1.81 0.07 0.05 -0.31 0.09 0.14 0.09 -0.02 -0.04 -0.00 0.17 0.28 0.00 -0.03 -0.11 | 0.10 0.03 0.02 -0.12 -0.16 0.15 0.03 0.10 -0.04 -0.00 -0.31 0.30 0.00 0.13 -0.13 | 0.07 -0.02 -0.03 0.28 -0.20 -0.05 -0.15 0.11 0.03 0.00 -0.39 -0.10 -0.00 0.15 0.10 | 0.07 0.02 0.01 -0.08 -0.11 0.11 0.02 0.06 -0.02 -0.00 -0.22 0.21 0.00 0.08 -0.07 | 0.06 0.01 -0.00 0.22 -0.16 -0.04 -0.09 0.07 0.02 0.00 -0.31 -0.08 -0.00 0.09 0.06 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 1.06 0.07 0.05 -0.31 0.09 0.14 0.09 -0.02 -0.04 -0.00 0.17 0.28 0.00 -0.03 -0.11 | -0.06 -0.01 -0.01 0.09 0.12 -0.11 -0.02 -0.05 0.02 0.00 0.23 -0.22 -0.00 -0.06 0.06 | -0.09 -0.05 -0.02 -0.25 0.19 0.05 0.08 -0.06 -0.02 -0.00 0.38 0.10 0.00 -0.08 -0.05 | 0.07 0.02 0.01 -0.08 -0.11 0.11 0.02 0.06 -0.02 -0.00 -0.22 0.21 0.00 0.08 -0.07 | 0.06 0.01 -0.00 0.22 -0.16 -0.04 -0.09 0.07 0.02 0.00 -0.31 -0.08 -0.00 0.09 0.06 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x40 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 3.95 0.54 0.35 -1.23 0.14 0.66 0.19 -0.02 -0.08 -0.02 0.28 1.29 0.00 -0.02 -0.23 | 0.11 0.03 0.02 -0.28 -0.34 0.32 0.01 0.03 -0.01 -0.00 -0.66 0.63 0.00 0.04 -0.04 | 0.09 0.07 0.03 0.43 -0.39 -0.10 -0.05 0.04 0.01 0.01 -0.76 -0.20 -0.00 0.06 0.04 | 0.09 0.03 0.02 -0.24 -0.29 0.28 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.57 0.54 0.00 0.01 -0.01 | 0.08 0.06 0.03 0.39 -0.35 -0.09 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.68 -0.17 -0.00 0.01 0.01 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 3.20 0.54 0.35 -1.23 0.14 0.66 0.19 -0.02 -0.08 -0.02 0.28 1.29 0.00 -0.02 -0.23 | -0.12 -0.04 -0.02 0.32 0.39 -0.37 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.75 -0.72 0.00 0.01 -0.01 | -0.10 -0.07 -0.03 -0.55 0.48 0.12 -0.02 0.02 0.01 -0.01 0.93 0.23 -0.00 0.02 0.02 | 0.09 0.03 0.02 -0.24 -0.29 0.28 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.57 0.54 0.00 0.01 -0.01 | 0.08 0.06 0.03 0.39 -0.35 -0.09 -0.01 0.01 0.00 0.00 -0.68 -0.17 -0.00 0.01 0.01 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 5.68 0.90 0.58 -2.42 0.20 1.32 0.12 -0.02 -0.05 -0.03 0.39 2.58 0.00 -0.03 -0.15 | 0.04 0.01 0.01 -0.48 -0.57 0.55 -0.04 -0.09 0.04 -0.01 -1.11 1.07 -0.00 -0.12 0.11 | 0.15 0.11 0.07 1.04 -0.83 -0.19 0.12 -0.10 -0.03 0.01 -1.62 -0.36 0.00 -0.14 -0.10 | 0.05 0.01 0.01 -0.32 -0.38 0.37 -0.03 -0.06 0.03 -0.00 -0.74 0.72 -0.00 -0.08 0.08 | 0.03 0.03 0.01 0.65 -0.52 -0.11 0.09 -0.07 -0.02 0.01 -1.00 -0.21 0.00 -0.10 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 4.93 0.90 0.58 -2.42 0.20 1.32 0.12 -0.02 -0.05 -0.03 0.39 2.58 0.00 -0.03 -0.15 | -0.08 -0.02 -0.01 0.31 0.38 -0.37 0.04 0.07 -0.03 0.00 0.75 -0.72 0.00 0.10 -0.09 | 0.07 0.05 0.03 -0.58 0.46 0.09 -0.09 0.08 0.02 -0.01 0.89 0.17 -0.00 0.11 0.07 | 0.05 0.01 0.01 -0.32 -0.38 0.37 -0.03 -0.06 0.03 -0.00 -0.74 0.72 -0.00 -0.08 0.08 | 0.03 0.03 0.01 0.65 -0.52 -0.11 0.09 -0.07 -0.02 0.01 -1.00 -0.21 0.00 -0.10 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C6 | CUBIERTA | 30x30 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 4.44 0.80 0.47 0.22 0.00 -0.02 -0.09 -0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.00 -0.01 -0.00 | 0.12 0.03 0.02 -0.67 -0.03 0.04 0.22 0.02 -0.01 -0.01 -0.06 0.09 0.00 0.03 -0.03 | 0.22 0.12 0.09 0.00 -0.14 -0.14 -0.00 0.04 0.04 0.00 -0.27 -0.27 -0.00 0.05 0.11 | 0.07 0.02 0.01 -0.42 -0.02 0.03 0.13 0.01 -0.01 -0.01 -0.04 0.05 0.00 0.01 -0.02 | 0.14 0.07 0.05 0.00 -0.09 -0.08 -0.00 0.02 0.02 0.00 -0.17 -0.17 -0.00 0.03 0.06 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 | 3.88 0.80 0.47 0.22 0.00 -0.02 -0.09 -0.01 -0.00 0.00 0.01 -0.03 -0.00 -0.01 -0.00 | -0.07 -0.02 -0.01 0.39 0.02 -0.02 -0.11 -0.01 0.00 0.00 0.04 -0.04 -0.00 -0.01 0.01 | -0.13 -0.05 -0.04 0.00 0.08 0.08 0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.15 0.15 0.00 -0.02 -0.05 | 0.07 0.02 0.01 -0.42 -0.02 0.03 0.13 0.01 -0.01 -0.01 -0.04 0.05 0.00 0.01 -0.02 | 0.14 0.07 0.05 0.00 -0.09 -0.08 -0.00 0.02 0.02 0.00 -0.17 -0.17 -0.00 0.03 0.06 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x30 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 8.55 2.40 1.48 1.47 0.20 0.07 -0.23 -0.03 -0.01 0.02 0.38 0.13 -0.00 -0.05 -0.04 | 0.13 0.03 0.02 -1.36 -0.07 0.10 0.06 0.00 -0.00 -0.02 -0.13 0.19 0.00 0.01 -0.00 | 0.35 0.28 0.18 0.00 -0.30 -0.29 0.00 0.01 0.01 0.00 -0.58 -0.56 0.00 0.01 0.03 | 0.11 0.03 0.02 -1.12 -0.05 0.08 0.03 0.00 -0.00 -0.01 -0.11 0.15 0.00 0.00 -0.00 | 0.28 0.23 0.15 0.00 -0.24 -0.23 -0.00 0.01 0.01 0.00 -0.47 -0.45 -0.00 0.01 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 7.98 2.40 1.48 1.47 0.20 0.07 -0.23 -0.03 -0.01 0.02 0.38 0.13 -0.00 -0.05 -0.04 | -0.14 -0.04 -0.02 1.43 0.07 -0.10 -0.02 -0.00 0.00 0.02 0.14 -0.19 -0.00 -0.00 0.00 | -0.34 -0.28 -0.19 -0.00 0.30 0.29 0.00 -0.01 -0.01 -0.00 0.59 0.57 0.00 -0.01 -0.02 | 0.11 0.03 0.02 -1.12 -0.05 0.08 0.03 0.00 -0.00 -0.01 -0.11 0.15 0.00 0.00 -0.00 | 0.28 0.23 0.15 0.00 -0.24 -0.23 -0.00 0.01 0.01 0.00 -0.47 -0.45 -0.00 0.01 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x30 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 12.67 4.00 2.46 3.23 0.48 0.21 -0.13 -0.01 -0.00 0.04 0.94 0.40 -0.00 -0.02 -0.00 | 0.05 0.01 0.01 -1.74 -0.09 0.10 -0.18 -0.02 0.01 -0.02 -0.17 0.19 -0.00 -0.02 0.02 | 0.19 0.15 0.09 -0.00 -0.31 -0.30 0.00 -0.03 -0.03 -0.00 -0.60 -0.59 0.00 -0.04 -0.09 | 0.06 0.01 0.01 -1.26 -0.06 0.08 -0.14 -0.01 0.01 -0.02 -0.12 0.15 -0.00 -0.02 0.02 | 0.16 0.12 0.08 0.00 -0.23 -0.23 0.00 -0.02 -0.02 0.00 -0.45 -0.44 0.00 -0.03 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 12.10 4.00 2.46 3.23 0.48 0.21 -0.13 -0.01 -0.00 0.04 0.94 0.40 -0.00 -0.02 -0.00 | -0.10 -0.02 -0.01 1.40 0.07 -0.09 0.17 0.02 -0.01 0.02 0.13 -0.18 0.00 0.02 -0.02 | -0.20 -0.16 -0.10 -0.00 0.27 0.26 -0.00 0.03 0.03 -0.00 0.53 0.51 -0.00 0.04 0.08 | 0.06 0.01 0.01 -1.26 -0.06 0.08 -0.14 -0.01 0.01 -0.02 -0.12 0.15 -0.00 -0.02 0.02 | 0.16 0.12 0.08 0.00 -0.23 -0.23 0.00 -0.02 -0.02 0.00 -0.45 -0.44 0.00 -0.03 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C7 | TANQUE | 30x30 | 8.70/9.90 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 0.87 0.21 3.81 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 | -0.05 -0.01 -0.08 -0.16 -0.06 0.05 0.05 0.03 -0.01 -0.00 -0.11 0.11 0.00 0.04 -0.04 | -0.08 -0.02 -0.01 -0.01 -0.05 -0.05 0.00 0.02 0.02 -0.00 -0.10 -0.10 0.00 0.03 0.06 | -0.06 -0.01 -0.13 -0.21 -0.07 0.07 0.07 0.04 -0.02 -0.00 -0.14 0.14 0.00 0.05 -0.05 | -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.04 -0.03 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.07 -0.07 0.00 0.02 0.04 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 | 0.60 0.21 3.81 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.00 0.00 -0.00 | 0.02 0.01 0.08 0.09 0.03 -0.03 -0.03 -0.02 0.01 0.00 0.06 -0.06 -0.00 -0.02 0.02 | -0.02 -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.02 -0.02 0.00 0.01 0.01 | -0.06 -0.01 -0.13 -0.21 -0.07 0.07 0.07 0.04 -0.02 -0.00 -0.14 0.14 0.00 0.05 -0.05 | -0.05 -0.02 -0.01 -0.01 -0.04 -0.03 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.07 -0.07 0.00 0.02 0.04 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 |
|  | CUBIERTA | 30x30 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 3.95 0.47 3.54 -0.04 -0.05 -0.01 0.02 0.03 0.01 -0.00 -0.10 -0.02 0.00 0.03 0.02 | -0.08 -0.03 -0.01 -0.77 -0.21 0.20 0.20 0.09 -0.04 -0.01 -0.40 0.39 0.00 0.11 -0.11 | 0.05 0.07 0.05 -0.03 -0.18 -0.17 0.01 0.04 0.04 -0.00 -0.34 -0.34 0.00 0.06 0.13 | -0.06 -0.02 -0.00 -0.63 -0.17 0.16 0.16 0.07 -0.03 -0.01 -0.33 0.32 0.00 0.09 -0.09 | 0.02 0.05 0.03 -0.03 -0.14 -0.14 0.00 0.03 0.03 -0.00 -0.28 -0.28 0.00 0.04 0.10 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 | 3.39 0.47 3.54 -0.04 -0.05 -0.01 0.02 0.03 0.01 -0.00 -0.10 -0.02 0.00 0.03 0.02 | 0.07 0.02 -0.00 0.80 0.21 -0.21 -0.19 -0.08 0.04 0.01 0.42 -0.40 -0.00 -0.11 0.11 | 0.02 -0.04 -0.04 0.03 0.18 0.18 -0.01 -0.04 -0.04 0.00 0.35 0.35 -0.00 -0.05 -0.12 | -0.06 -0.02 -0.00 -0.63 -0.17 0.16 0.16 0.07 -0.03 -0.01 -0.33 0.32 0.00 0.09 -0.09 | 0.02 0.05 0.03 -0.03 -0.14 -0.14 0.00 0.03 0.03 -0.00 -0.28 -0.28 0.00 0.04 0.10 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.00 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x30 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 8.18 3.06 4.93 -0.15 -0.20 -0.07 0.03 0.05 0.02 -0.00 -0.39 -0.15 0.00 0.06 0.05 | -0.09 -0.05 -0.03 -1.15 -0.32 0.31 0.03 0.01 -0.00 -0.01 -0.62 0.60 0.00 0.02 -0.01 | 0.22 0.22 0.13 -0.04 -0.29 -0.29 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.56 -0.56 0.00 0.01 0.03 | -0.07 -0.04 -0.03 -0.92 -0.26 0.25 0.02 0.01 -0.00 -0.01 -0.50 0.48 0.00 0.01 -0.01 | 0.17 0.17 0.10 -0.03 -0.23 -0.23 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.45 -0.45 0.00 0.01 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 7.61 3.06 4.93 -0.15 -0.20 -0.07 0.03 0.05 0.02 -0.00 -0.39 -0.15 0.00 0.06 0.05 | 0.09 0.05 0.03 1.15 0.32 -0.31 -0.02 -0.01 0.00 0.01 0.62 -0.60 -0.00 -0.01 0.01 | -0.22 -0.21 -0.13 0.04 0.29 0.29 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.56 0.56 -0.00 -0.01 -0.01 | -0.07 -0.04 -0.03 -0.92 -0.26 0.25 0.02 0.01 -0.00 -0.01 -0.50 0.48 0.00 0.01 -0.01 | 0.17 0.17 0.10 -0.03 -0.23 -0.23 0.00 0.01 0.01 -0.00 -0.45 -0.45 0.00 0.01 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x30 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 12.58 5.71 6.43 -0.30 -0.42 -0.18 0.02 0.03 0.01 -0.00 -0.81 -0.34 0.00 0.04 0.02 | -0.04 -0.02 -0.01 -1.22 -0.34 0.33 -0.12 -0.05 0.02 -0.02 -0.66 0.64 -0.00 -0.07 0.06 | 0.14 0.13 0.08 -0.03 -0.30 -0.31 -0.00 -0.03 -0.03 -0.00 -0.59 -0.60 -0.00 -0.04 -0.09 | -0.04 -0.02 -0.01 -0.94 -0.26 0.25 -0.09 -0.04 0.02 -0.01 -0.51 0.49 -0.00 -0.05 0.05 | 0.11 0.10 0.06 -0.02 -0.23 -0.23 -0.00 -0.02 -0.02 -0.00 -0.45 -0.45 -0.00 -0.03 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 12.01 5.71 6.43 -0.30 -0.42 -0.18 0.02 0.03 0.01 -0.00 -0.81 -0.34 0.00 0.04 0.02 | 0.06 0.03 0.02 1.13 0.31 -0.30 0.12 0.05 -0.02 0.01 0.61 -0.59 0.00 0.07 -0.06 | -0.12 -0.12 -0.07 0.03 0.27 0.27 0.00 0.03 0.03 0.00 0.52 0.52 0.00 0.04 0.08 | -0.04 -0.02 -0.01 -0.94 -0.26 0.25 -0.09 -0.04 0.02 -0.01 -0.51 0.49 -0.00 -0.05 0.05 | 0.11 0.10 0.06 -0.02 -0.23 -0.23 -0.00 -0.02 -0.02 -0.00 -0.45 -0.45 -0.00 -0.03 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C8 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 2.74 0.14 0.11 -0.01 0.08 0.10 0.00 -0.02 -0.03 -0.00 0.17 0.20 0.00 -0.03 -0.08 | -0.02 -0.00 0.00 -0.22 -0.28 0.27 0.04 0.13 -0.05 -0.00 -0.55 0.53 0.00 0.17 -0.16 | 0.05 -0.15 -0.13 0.01 -0.10 -0.11 -0.00 0.05 0.05 0.00 -0.20 -0.21 -0.00 0.07 0.16 | -0.01 -0.00 0.00 -0.14 -0.18 0.17 0.03 0.08 -0.03 -0.00 -0.34 0.33 0.00 0.10 -0.10 | 0.08 -0.04 -0.06 0.00 -0.09 -0.09 -0.00 0.03 0.03 0.00 -0.17 -0.17 -0.00 0.04 0.10 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 1.99 0.14 0.11 -0.01 0.08 0.10 0.00 -0.02 -0.03 -0.00 0.17 0.20 0.00 -0.03 -0.08 | 0.01 0.00 -0.00 0.12 0.16 -0.15 -0.02 -0.06 0.03 0.00 0.30 -0.29 -0.00 -0.08 0.08 | -0.14 -0.04 0.01 -0.00 0.11 0.11 0.00 -0.03 -0.03 -0.00 0.22 0.22 0.00 -0.04 -0.08 | -0.01 -0.00 0.00 -0.14 -0.18 0.17 0.03 0.08 -0.03 -0.00 -0.34 0.33 0.00 0.10 -0.10 | 0.08 -0.04 -0.06 0.00 -0.09 -0.09 -0.00 0.03 0.03 0.00 -0.17 -0.17 -0.00 0.04 0.10 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x40 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 6.39 1.53 0.99 -0.07 0.27 0.40 0.01 -0.04 -0.05 -0.00 0.53 0.78 0.00 -0.05 -0.16 | -0.03 -0.00 -0.00 -0.52 -0.62 0.60 0.01 0.03 -0.01 -0.01 -1.21 1.17 0.00 0.04 -0.04 | -0.09 -0.21 -0.14 0.00 -0.21 -0.21 -0.00 0.02 0.02 0.00 -0.41 -0.41 -0.00 0.03 0.07 | -0.02 -0.00 -0.00 -0.42 -0.51 0.49 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.98 0.95 0.00 0.03 -0.02 | -0.06 -0.16 -0.11 0.00 -0.19 -0.19 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.38 -0.37 -0.00 0.01 0.01 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 5.64 1.53 0.99 -0.07 0.27 0.40 0.01 -0.04 -0.05 -0.00 0.53 0.78 0.00 -0.05 -0.16 | 0.03 0.00 0.00 0.53 0.64 -0.62 -0.00 -0.02 0.01 0.01 1.24 -1.20 -0.00 -0.02 0.02 | 0.05 0.20 0.14 -0.00 0.27 0.27 0.00 0.01 0.01 -0.00 0.52 0.52 0.00 0.01 0.03 | -0.02 -0.00 -0.00 -0.42 -0.51 0.49 0.00 0.02 -0.01 -0.01 -0.98 0.95 0.00 0.03 -0.02 | -0.06 -0.16 -0.11 0.00 -0.19 -0.19 -0.00 0.01 0.00 0.00 -0.38 -0.37 -0.00 0.01 0.01 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 9.20 2.71 1.72 -0.14 0.50 0.78 0.00 -0.03 -0.04 -0.00 0.97 1.53 0.00 -0.04 -0.11 | -0.01 -0.00 -0.00 -0.59 -0.71 0.68 -0.05 -0.10 0.04 -0.01 -1.38 1.33 -0.00 -0.13 0.13 | 0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.49 -0.49 -0.00 -0.05 -0.05 -0.00 -0.96 -0.95 -0.00 -0.07 -0.16 | -0.01 -0.00 -0.00 -0.44 -0.53 0.51 -0.04 -0.08 0.03 -0.01 -1.04 1.00 -0.00 -0.11 0.10 | -0.07 -0.10 -0.07 -0.00 -0.29 -0.29 -0.00 -0.04 -0.04 -0.00 -0.57 -0.57 -0.00 -0.05 -0.11 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 8.45 2.71 1.72 -0.14 0.50 0.78 0.00 -0.03 -0.04 -0.00 0.97 1.53 0.00 -0.04 -0.11 | 0.02 0.00 0.00 0.51 0.62 -0.60 0.05 0.10 -0.04 0.01 1.21 -1.17 0.00 0.13 -0.12 | 0.23 0.25 0.16 -0.00 0.24 0.24 0.00 0.04 0.04 -0.00 0.47 0.47 0.00 0.05 0.12 | -0.01 -0.00 -0.00 -0.44 -0.53 0.51 -0.04 -0.08 0.03 -0.01 -1.04 1.00 -0.00 -0.11 0.10 | -0.07 -0.10 -0.07 -0.00 -0.29 -0.29 -0.00 -0.04 -0.04 -0.00 -0.57 -0.57 -0.00 -0.05 -0.11 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C9 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 3.34 0.26 0.12 0.37 -0.05 -0.08 -0.11 0.01 0.02 0.00 -0.10 -0.15 -0.00 0.01 0.06 | -0.14 -0.04 -0.02 -0.89 0.03 -0.04 0.36 -0.02 0.01 -0.01 0.06 -0.08 0.01 -0.02 0.03 | -0.59 -0.36 -0.21 -0.29 -0.05 -0.17 0.14 0.01 0.07 -0.00 -0.10 -0.33 0.00 0.01 0.22 | -0.09 -0.03 -0.01 -0.60 0.02 -0.03 0.21 -0.01 0.01 -0.01 0.04 -0.05 0.00 -0.01 0.02 | -0.35 -0.15 -0.09 -0.21 -0.04 -0.13 0.08 0.00 0.04 -0.00 -0.08 -0.25 0.00 0.01 0.13 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 2.59 0.26 0.12 0.37 -0.05 -0.08 -0.11 0.01 0.02 0.00 -0.10 -0.15 -0.00 0.01 0.06 | 0.08 0.02 0.01 0.61 -0.02 0.03 -0.17 0.01 -0.00 0.01 -0.04 0.05 -0.00 0.01 -0.01 | 0.28 0.02 0.01 0.22 0.05 0.15 -0.06 -0.00 -0.03 0.00 0.09 0.30 -0.00 -0.00 -0.10 | -0.09 -0.03 -0.01 -0.60 0.02 -0.03 0.21 -0.01 0.01 -0.01 0.04 -0.05 0.00 -0.01 0.02 | -0.35 -0.15 -0.09 -0.21 -0.04 -0.13 0.08 0.00 0.04 -0.00 -0.08 -0.25 0.00 0.01 0.13 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x40 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 7.68 2.15 1.26 2.11 -0.28 -0.42 -0.28 0.03 0.05 0.03 -0.55 -0.82 -0.00 0.04 0.16 | -0.16 -0.05 -0.03 -1.74 0.07 -0.09 0.12 -0.01 0.00 -0.02 0.13 -0.17 0.00 -0.01 0.01 | -0.70 -0.54 -0.32 -0.50 -0.12 -0.39 0.05 0.01 0.03 -0.01 -0.24 -0.75 0.00 0.01 0.09 | -0.13 -0.04 -0.02 -1.48 0.06 -0.07 0.05 -0.00 0.00 -0.02 0.11 -0.14 0.00 -0.00 0.00 | -0.56 -0.44 -0.26 -0.44 -0.11 -0.34 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.21 -0.67 0.00 0.00 0.03 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 6.93 2.15 1.26 2.11 -0.28 -0.42 -0.28 0.03 0.05 0.03 -0.55 -0.82 -0.00 0.04 0.16 | 0.17 0.05 0.03 1.95 -0.08 0.10 0.00 0.00 -0.00 0.02 -0.15 0.19 0.00 0.00 -0.00 | 0.71 0.56 0.34 0.60 0.14 0.47 0.01 0.00 0.01 0.01 0.28 0.92 0.00 0.00 0.03 | -0.13 -0.04 -0.02 -1.48 0.06 -0.07 0.05 -0.00 0.00 -0.02 0.11 -0.14 0.00 -0.00 0.00 | -0.56 -0.44 -0.26 -0.44 -0.11 -0.34 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.21 -0.67 0.00 0.00 0.03 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 12.08 4.04 2.39 4.37 -0.58 -0.87 -0.17 0.02 0.03 0.05 -1.13 -1.69 -0.00 0.02 0.09 | -0.07 -0.02 -0.01 -2.82 0.12 -0.13 -0.31 0.01 -0.01 -0.04 0.23 -0.26 -0.00 0.02 -0.02 | -0.18 -0.13 -0.08 -1.02 -0.22 -0.80 -0.12 -0.01 -0.07 -0.01 -0.42 -1.55 -0.00 -0.02 -0.22 | -0.07 -0.02 -0.01 -1.91 0.08 -0.09 -0.23 0.01 -0.01 -0.02 0.16 -0.18 -0.00 0.01 -0.02 | -0.31 -0.23 -0.14 -0.65 -0.13 -0.50 -0.08 -0.01 -0.05 -0.01 -0.25 -0.97 -0.00 -0.01 -0.16 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 11.33 4.04 2.39 4.37 -0.58 -0.87 -0.17 0.02 0.03 0.05 -1.13 -1.69 -0.00 0.02 0.09 | 0.09 0.03 0.02 1.96 -0.08 0.10 0.26 -0.01 0.01 0.02 -0.16 0.20 0.00 -0.01 0.02 | 0.60 0.46 0.27 0.61 0.11 0.45 0.09 0.01 0.06 0.01 0.21 0.87 0.00 0.01 0.17 | -0.07 -0.02 -0.01 -1.91 0.08 -0.09 -0.23 0.01 -0.01 -0.02 0.16 -0.18 -0.00 0.01 -0.02 | -0.31 -0.23 -0.14 -0.65 -0.13 -0.50 -0.08 -0.01 -0.05 -0.01 -0.25 -0.97 -0.00 -0.01 -0.16 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C10 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 1.95 0.21 0.14 0.03 -0.01 -0.06 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.11 0.00 -0.00 0.03 | -0.00 0.00 0.00 0.12 0.01 -0.01 0.08 0.01 -0.00 0.00 0.02 -0.01 0.00 0.01 -0.01 | 0.35 0.16 0.11 -0.44 -0.10 -0.33 0.17 0.01 0.10 -0.01 -0.20 -0.65 0.00 0.01 0.29 | -0.00 -0.00 0.00 0.04 0.00 -0.00 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 | 0.24 0.10 0.07 -0.29 -0.07 -0.23 0.10 0.01 0.06 -0.00 -0.14 -0.44 0.00 0.01 0.18 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 1.20 0.21 0.14 0.03 -0.01 -0.06 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.02 -0.11 0.00 -0.00 0.03 | 0.00 0.00 0.00 0.03 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 | -0.24 -0.09 -0.06 0.29 0.07 0.23 -0.09 -0.01 -0.05 0.00 0.14 0.45 -0.00 -0.01 -0.15 | -0.00 -0.00 0.00 0.04 0.00 -0.00 0.03 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 | 0.24 0.10 0.07 -0.29 -0.07 -0.23 0.10 0.01 0.06 -0.00 -0.14 -0.44 0.00 0.01 0.18 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x40 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 3.85 0.39 0.27 0.28 0.03 0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 -0.00 -0.00 0.00 | -0.01 -0.00 -0.00 0.26 0.01 -0.01 0.11 0.01 -0.00 0.00 0.02 -0.02 0.00 0.01 -0.01 | 0.51 0.42 0.26 -0.78 -0.22 -0.68 0.05 0.00 0.03 -0.01 -0.42 -1.32 0.00 0.01 0.09 | -0.00 -0.00 -0.00 0.04 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 | 0.41 0.34 0.21 -0.65 -0.18 -0.56 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.35 -1.10 0.00 0.00 0.04 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 3.10 0.39 0.27 0.28 0.03 0.01 -0.03 -0.00 0.00 0.00 0.05 0.03 -0.00 -0.00 0.00 | 0.00 0.00 0.00 0.15 0.01 -0.01 0.08 0.01 -0.00 0.00 0.02 -0.02 0.00 0.01 -0.01 | -0.50 -0.42 -0.27 0.85 0.23 0.73 -0.01 -0.00 -0.00 0.01 0.44 1.42 -0.00 -0.00 -0.01 | -0.00 -0.00 -0.00 0.04 0.00 -0.00 0.01 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 | 0.41 0.34 0.21 -0.65 -0.18 -0.56 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.35 -1.10 0.00 0.00 0.04 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 5.65 0.57 0.38 0.59 0.08 0.14 -0.01 -0.00 0.01 0.01 0.15 0.27 -0.00 -0.00 0.03 | -0.01 -0.00 -0.00 -1.26 -0.07 0.06 -0.15 -0.01 0.01 -0.02 -0.13 0.12 -0.00 -0.02 0.02 | 0.33 0.25 0.16 -1.15 -0.26 -0.94 -0.13 -0.01 -0.08 -0.01 -0.50 -1.83 -0.00 -0.02 -0.25 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.53 -0.03 0.03 -0.09 -0.01 0.00 -0.01 -0.05 0.05 -0.00 -0.01 0.01 | 0.24 0.18 0.11 -0.80 -0.18 -0.65 -0.10 -0.01 -0.06 -0.01 -0.35 -1.27 -0.00 -0.01 -0.19 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 4.90 0.57 0.38 0.59 0.08 0.14 -0.01 -0.00 0.01 0.01 0.15 0.27 -0.00 -0.00 0.03 | -0.00 -0.00 -0.00 0.07 0.00 -0.00 0.07 0.01 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.01 -0.01 | -0.27 -0.21 -0.13 0.85 0.18 0.69 0.11 0.01 0.07 0.01 0.36 1.34 0.00 0.02 0.22 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.53 -0.03 0.03 -0.09 -0.01 0.00 -0.01 -0.05 0.05 -0.00 -0.01 0.01 | 0.24 0.18 0.11 -0.80 -0.18 -0.65 -0.10 -0.01 -0.06 -0.01 -0.35 -1.27 -0.00 -0.01 -0.19 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C11 | TANQUE | 30x40 | 8.70/9.90 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 0.74 0.12 1.42 0.06 0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.04 -0.04 -0.00 -0.01 0.01 | -0.17 -0.06 -0.30 0.07 0.01 -0.01 -0.02 0.00 -0.00 0.00 0.02 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 0.04 0.01 0.00 -0.03 -0.03 -0.07 0.02 0.01 0.03 -0.00 -0.05 -0.13 0.00 0.01 0.09 | -0.21 -0.09 -0.51 -0.00 -0.01 0.02 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.02 0.03 0.00 0.01 -0.01 | 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.05 0.01 0.01 0.02 -0.00 -0.04 -0.09 0.00 0.01 0.06 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 0.38 0.12 1.42 0.06 0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.00 0.00 0.04 -0.04 -0.00 -0.01 0.01 | 0.09 0.04 0.32 0.08 0.02 -0.02 -0.02 -0.01 0.01 0.00 0.05 -0.05 -0.00 -0.02 0.02 | 0.01 0.00 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 0.00 0.00 0.01 -0.00 -0.01 -0.03 0.00 0.00 0.02 | -0.21 -0.09 -0.51 -0.00 -0.01 0.02 0.01 0.01 -0.00 -0.00 -0.02 0.03 0.00 0.01 -0.01 | 0.03 0.01 0.00 -0.02 -0.02 -0.05 0.01 0.01 0.02 -0.00 -0.04 -0.09 0.00 0.01 0.06 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 3.36 0.38 1.69 0.52 0.15 -0.19 -0.13 -0.07 0.04 0.01 0.29 -0.37 -0.00 -0.09 0.12 | -0.14 -0.04 -0.02 -0.52 -0.14 0.13 0.18 0.08 -0.03 -0.01 -0.26 0.26 0.00 0.10 -0.10 | 0.17 0.12 0.08 -0.52 -0.12 -0.39 0.19 0.01 0.11 -0.01 -0.23 -0.75 0.00 0.02 0.32 | -0.11 -0.03 -0.01 -0.48 -0.12 0.12 0.14 0.06 -0.03 -0.01 -0.24 0.24 0.00 0.08 -0.08 | 0.13 0.10 0.07 -0.44 -0.10 -0.33 0.14 0.01 0.08 -0.01 -0.20 -0.65 0.00 0.01 0.23 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 2.61 0.38 1.69 0.52 0.15 -0.19 -0.13 -0.07 0.04 0.01 0.29 -0.37 -0.00 -0.09 0.12 | 0.14 0.04 -0.00 0.68 0.18 -0.17 -0.17 -0.07 0.03 0.01 0.34 -0.33 -0.00 -0.10 0.09 | -0.14 -0.13 -0.09 0.58 0.14 0.44 -0.17 -0.01 -0.09 0.01 0.26 0.86 -0.00 -0.01 -0.27 | -0.11 -0.03 -0.01 -0.48 -0.12 0.12 0.14 0.06 -0.03 -0.01 -0.24 0.24 0.00 0.08 -0.08 | 0.13 0.10 0.07 -0.44 -0.10 -0.33 0.14 0.01 0.08 -0.01 -0.20 -0.65 0.00 0.01 0.23 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x40 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 6.21 1.42 2.32 1.40 0.39 -0.56 -0.22 -0.11 0.07 0.02 0.76 -1.10 -0.00 -0.15 0.22 | -0.14 -0.04 -0.05 -0.73 -0.20 0.19 0.04 0.02 -0.01 -0.01 -0.40 0.38 0.00 0.02 -0.02 | 0.37 0.34 0.20 -0.79 -0.22 -0.67 0.05 0.00 0.03 -0.01 -0.42 -1.31 0.00 0.01 0.08 | -0.12 -0.04 -0.04 -0.61 -0.17 0.16 0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.33 0.32 0.00 0.00 -0.00 | 0.29 0.27 0.16 -0.65 -0.18 -0.55 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.34 -1.08 0.00 0.00 0.03 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 5.46 1.42 2.32 1.40 0.39 -0.56 -0.22 -0.11 0.07 0.02 0.76 -1.10 -0.00 -0.15 0.22 | 0.15 0.05 0.06 0.80 0.22 -0.22 0.02 0.01 -0.00 0.01 0.44 -0.42 0.00 0.01 -0.01 | -0.36 -0.33 -0.20 0.83 0.22 0.71 -0.00 -0.00 0.00 0.01 0.43 1.38 -0.00 -0.00 0.00 | -0.12 -0.04 -0.04 -0.61 -0.17 0.16 0.01 0.00 -0.00 -0.01 -0.33 0.32 0.00 0.00 -0.00 | 0.29 0.27 0.16 -0.65 -0.18 -0.55 0.02 0.00 0.01 -0.01 -0.34 -1.08 0.00 0.00 0.03 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 9.03 2.44 2.95 2.44 0.68 -1.04 -0.16 -0.09 0.05 0.03 1.33 -2.03 -0.00 -0.12 0.15 | -0.06 -0.02 -0.01 -1.24 -0.35 0.33 -0.13 -0.05 0.02 -0.02 -0.68 0.65 -0.00 -0.07 0.07 | 0.27 0.22 0.14 -1.17 -0.26 -0.94 -0.13 -0.01 -0.08 -0.01 -0.51 -1.83 -0.00 -0.02 -0.25 | -0.06 -0.02 -0.01 -0.83 -0.23 0.22 -0.09 -0.04 0.02 -0.01 -0.45 0.44 -0.00 -0.05 0.05 | 0.18 0.15 0.09 -0.82 -0.18 -0.65 -0.10 -0.01 -0.06 -0.01 -0.35 -1.27 -0.00 -0.01 -0.19 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 8.28 2.44 2.95 2.44 0.68 -1.04 -0.16 -0.09 0.05 0.03 1.33 -2.03 -0.00 -0.12 0.15 | 0.09 0.03 0.02 0.85 0.24 -0.23 0.11 0.05 -0.02 0.01 0.46 -0.44 0.00 0.06 -0.06 | -0.18 -0.15 -0.09 0.87 0.19 0.69 0.11 0.01 0.07 0.01 0.37 1.35 0.00 0.02 0.22 | -0.06 -0.02 -0.01 -0.83 -0.23 0.22 -0.09 -0.04 0.02 -0.01 -0.45 0.44 -0.00 -0.05 0.05 | 0.18 0.15 0.09 -0.82 -0.18 -0.65 -0.10 -0.01 -0.06 -0.01 -0.35 -1.27 -0.00 -0.01 -0.19 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C12 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 1.77 0.07 0.04 0.31 0.16 0.08 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.31 0.15 -0.00 -0.07 -0.07 | -0.09 -0.02 -0.01 -0.12 -0.17 0.16 0.03 0.10 -0.04 -0.00 -0.32 0.32 0.00 0.13 -0.13 | 0.04 -0.02 -0.03 -0.27 -0.05 -0.19 0.14 0.01 0.08 -0.00 -0.11 -0.37 0.00 0.01 0.23 | -0.06 -0.01 -0.01 -0.09 -0.11 0.11 0.02 0.06 -0.03 -0.00 -0.22 0.22 0.00 0.08 -0.08 | 0.05 0.01 -0.00 -0.21 -0.04 -0.15 0.08 0.01 0.05 -0.00 -0.09 -0.30 0.00 0.01 0.14 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 1.02 0.07 0.04 0.31 0.16 0.08 -0.09 -0.05 -0.02 0.00 0.31 0.15 -0.00 -0.07 -0.07 | 0.05 0.01 0.01 0.09 0.12 -0.11 -0.02 -0.05 0.02 0.00 0.23 -0.22 -0.00 -0.06 0.06 | -0.07 -0.05 -0.02 0.25 0.06 0.19 -0.07 -0.00 -0.04 0.00 0.11 0.36 -0.00 -0.01 -0.12 | -0.06 -0.01 -0.01 -0.09 -0.11 0.11 0.02 0.06 -0.03 -0.00 -0.22 0.22 0.00 0.08 -0.08 | 0.05 0.01 -0.00 -0.21 -0.04 -0.15 0.08 0.01 0.05 -0.00 -0.09 -0.30 0.00 0.01 0.14 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x40 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 3.85 0.49 0.31 1.25 0.76 0.07 -0.18 -0.12 -0.03 0.02 1.48 0.14 -0.00 -0.16 -0.10 | -0.11 -0.03 -0.02 -0.30 -0.36 0.35 0.01 0.03 -0.01 -0.00 -0.70 0.68 0.00 0.04 -0.04 | 0.07 0.08 0.04 -0.41 -0.11 -0.37 0.05 0.01 0.03 -0.01 -0.22 -0.73 0.00 0.01 0.09 | -0.09 -0.02 -0.01 -0.26 -0.31 0.30 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.59 0.58 0.00 0.02 -0.01 | 0.06 0.06 0.03 -0.37 -0.10 -0.33 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.19 -0.65 0.00 0.00 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 3.10 0.49 0.31 1.25 0.76 0.07 -0.18 -0.12 -0.03 0.02 1.48 0.14 -0.00 -0.16 -0.10 | 0.12 0.03 0.02 0.34 0.40 -0.39 0.00 0.00 -0.00 0.00 0.79 -0.76 0.00 0.00 -0.00 | -0.09 -0.08 -0.04 0.52 0.13 0.46 0.02 0.00 0.01 0.01 0.25 0.89 0.00 0.00 0.04 | -0.09 -0.02 -0.01 -0.26 -0.31 0.30 0.00 0.01 -0.00 -0.00 -0.59 0.58 0.00 0.02 -0.01 | 0.06 0.06 0.03 -0.37 -0.10 -0.33 0.01 0.00 0.01 -0.00 -0.19 -0.65 0.00 0.00 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 5.55 0.81 0.52 2.46 1.54 0.04 -0.12 -0.07 -0.03 0.03 2.99 0.09 -0.00 -0.10 -0.08 | -0.05 -0.01 -0.01 -0.49 -0.58 0.56 -0.05 -0.09 0.04 -0.01 -1.13 1.09 -0.00 -0.12 0.11 | 0.13 0.11 0.06 -0.98 -0.21 -0.79 -0.11 -0.01 -0.07 -0.01 -0.41 -1.55 -0.00 -0.02 -0.22 | -0.05 -0.01 -0.01 -0.33 -0.39 0.38 -0.03 -0.06 0.03 -0.00 -0.77 0.74 -0.00 -0.09 0.08 | 0.03 0.03 0.01 -0.61 -0.12 -0.49 -0.08 -0.01 -0.05 -0.01 -0.24 -0.96 -0.00 -0.01 -0.16 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 4.80 0.81 0.52 2.46 1.54 0.04 -0.12 -0.07 -0.03 0.03 2.99 0.09 -0.00 -0.10 -0.08 | 0.07 0.02 0.01 0.33 0.40 -0.39 0.04 0.07 -0.03 0.00 0.78 -0.76 0.00 0.10 -0.09 | 0.07 0.04 0.03 0.54 0.10 0.44 0.09 0.01 0.06 0.01 0.20 0.86 0.00 0.01 0.17 | -0.05 -0.01 -0.01 -0.33 -0.39 0.38 -0.03 -0.06 0.03 -0.00 -0.77 0.74 -0.00 -0.09 0.08 | 0.03 0.03 0.01 -0.61 -0.12 -0.49 -0.08 -0.01 -0.05 -0.01 -0.24 -0.96 -0.00 -0.01 -0.16 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C13 | CUBIERTA | 30x40 | 5.80/8.30 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 5.04 0.48 0.21 0.01 -0.05 -0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.10 -0.11 0.00 0.02 0.04 | -0.06 -0.01 -0.01 -1.48 0.06 -0.05 0.46 -0.02 0.01 -0.02 0.11 -0.10 0.01 -0.03 0.03 | -0.68 -0.47 -0.29 0.05 -0.10 -0.10 -0.00 0.05 0.05 0.00 -0.19 -0.20 -0.00 0.07 0.15 | -0.04 -0.01 -0.00 -0.91 0.03 -0.03 0.27 -0.01 0.01 -0.01 0.07 -0.07 0.00 -0.02 0.02 | -0.38 -0.19 -0.12 0.03 -0.08 -0.08 -0.00 0.03 0.03 0.00 -0.15 -0.16 -0.00 0.04 0.09 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 4.29 0.48 0.21 0.01 -0.05 -0.05 0.01 0.01 0.01 0.00 -0.10 -0.11 0.00 0.02 0.04 | 0.03 0.00 0.00 0.80 -0.03 0.03 -0.22 0.01 -0.00 0.01 -0.06 0.06 -0.00 0.01 -0.01 | 0.26 -0.00 0.00 -0.02 0.10 0.10 0.00 -0.02 -0.02 -0.00 0.19 0.19 0.00 -0.03 -0.07 | -0.04 -0.01 -0.00 -0.91 0.03 -0.03 0.27 -0.01 0.01 -0.01 0.07 -0.07 0.00 -0.02 0.02 | -0.38 -0.19 -0.12 0.03 -0.08 -0.08 -0.00 0.03 0.03 0.00 -0.15 -0.16 -0.00 0.04 0.09 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 3° | 30x40 | 2.90/5.40 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 11.52 4.28 2.49 -0.14 -0.27 -0.31 0.02 0.03 0.04 -0.00 -0.53 -0.61 0.00 0.05 0.11 | -0.08 -0.02 -0.01 -3.04 0.13 -0.12 0.12 -0.01 0.00 -0.04 0.25 -0.24 0.00 -0.01 0.01 | -0.98 -0.83 -0.50 0.07 -0.23 -0.24 -0.00 0.02 0.02 0.00 -0.44 -0.46 -0.00 0.03 0.07 | -0.07 -0.02 -0.01 -2.46 0.10 -0.10 0.08 -0.00 0.00 -0.03 0.20 -0.19 0.00 -0.01 0.01 | -0.79 -0.68 -0.41 0.05 -0.20 -0.21 -0.00 0.01 0.01 0.00 -0.40 -0.41 -0.00 0.01 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 | 10.77 4.28 2.49 -0.14 -0.27 -0.31 0.02 0.03 0.04 -0.00 -0.53 -0.61 0.00 0.05 0.11 | 0.08 0.02 0.01 3.10 -0.13 0.13 -0.08 0.01 -0.00 0.04 -0.26 0.25 -0.00 0.01 -0.01 | 0.98 0.86 0.52 -0.07 0.28 0.29 0.00 0.01 0.01 -0.00 0.55 0.56 0.00 0.01 0.02 | -0.07 -0.02 -0.01 -2.46 0.10 -0.10 0.08 -0.00 0.00 -0.03 0.20 -0.19 0.00 -0.01 0.01 | -0.79 -0.68 -0.41 0.05 -0.20 -0.21 -0.00 0.01 0.01 0.00 -0.40 -0.41 -0.00 0.01 0.02 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.01 -0.01 0.00 -0.00 0.00 |
|  | PISO 2° | 30x40 | 0.00/2.50 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 18.13 8.10 4.78 -0.39 -0.56 -0.64 0.01 0.02 0.02 -0.00 -1.09 -1.25 0.00 0.03 0.07 | -0.05 -0.01 -0.01 -3.44 0.15 -0.15 -0.35 0.01 -0.01 -0.04 0.29 -0.29 -0.01 0.02 -0.02 | -0.29 -0.25 -0.15 0.02 -0.50 -0.50 0.00 -0.05 -0.05 0.00 -0.97 -0.97 0.00 -0.07 -0.16 | -0.04 -0.01 -0.01 -2.59 0.11 -0.11 -0.28 0.01 -0.01 -0.03 0.22 -0.22 -0.00 0.02 -0.02 | -0.45 -0.37 -0.22 0.03 -0.30 -0.30 0.00 -0.04 -0.04 0.00 -0.59 -0.59 0.00 -0.05 -0.11 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 | 17.38 8.10 4.78 -0.39 -0.56 -0.64 0.01 0.02 0.02 -0.00 -1.09 -1.25 0.00 0.03 0.07 | 0.05 0.02 0.01 3.02 -0.14 0.13 0.34 -0.01 0.01 0.04 -0.27 0.25 0.01 -0.02 0.02 | 0.82 0.67 0.40 -0.05 0.26 0.26 -0.00 0.04 0.04 -0.00 0.50 0.51 -0.00 0.05 0.12 | -0.04 -0.01 -0.01 -2.59 0.11 -0.11 -0.28 0.01 -0.01 -0.03 0.22 -0.22 -0.00 0.02 -0.02 | -0.45 -0.37 -0.22 0.03 -0.30 -0.30 0.00 -0.04 -0.04 0.00 -0.59 -0.59 0.00 -0.05 -0.11 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |

4.- ARRANQUES DE COLUMNAS, TABIQUES Y MUROS POR HIPÓTESIS

- Nota:

Los esfuerzos están referidos a ejes locales de la columna.

| Soporte | Hipótesis | Esfuerzos en arranques |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) |
| C1 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 11.73 4.61 2.73 -3.70 -0.95 -0.52 0.15 0.04 0.02 -0.05 -1.85 -1.01 0.00 0.05 0.06 | 0.03 0.01 0.01 -2.76 0.12 -0.12 -0.30 0.01 -0.01 -0.03 0.23 -0.24 -0.00 0.02 -0.02 | -0.21 -0.12 -0.07 1.07 -0.83 -0.19 0.12 -0.10 -0.03 0.01 -1.61 -0.37 0.00 -0.14 -0.10 | 0.05 0.02 0.01 -1.85 0.08 -0.08 -0.22 0.01 -0.00 -0.02 0.15 -0.16 -0.00 0.01 -0.01 | -0.36 -0.23 -0.14 0.67 -0.51 -0.11 0.09 -0.07 -0.02 0.01 -0.99 -0.22 0.00 -0.10 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C2 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 7.49 2.42 1.48 -4.21 -0.01 0.23 0.16 0.02 -0.00 -0.05 -0.02 0.45 0.00 0.03 -0.00 | 0.03 0.01 0.01 -2.05 -0.11 0.10 -0.22 -0.02 0.01 -0.03 -0.21 0.19 -0.00 -0.03 0.02 | 0.36 0.26 0.16 1.24 -0.98 -0.23 0.14 -0.12 -0.04 0.02 -1.91 -0.45 0.00 -0.15 -0.11 | 0.04 0.01 0.01 -1.38 -0.07 0.06 -0.16 -0.02 0.01 -0.02 -0.14 0.12 -0.00 -0.02 0.02 | 0.26 0.18 0.11 0.86 -0.68 -0.16 0.10 -0.09 -0.03 0.01 -1.33 -0.31 0.00 -0.12 -0.08 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C3 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 9.53 2.97 3.44 -1.94 -0.96 0.53 0.13 0.09 -0.03 -0.02 -1.86 1.02 0.00 0.12 -0.08 | 0.06 0.02 0.02 -1.20 -0.34 0.32 -0.13 -0.05 0.02 -0.02 -0.66 0.63 -0.00 -0.07 0.07 | 0.29 0.22 0.13 1.24 -0.98 -0.23 0.14 -0.12 -0.04 0.02 -1.92 -0.45 0.00 -0.15 -0.11 | 0.07 0.03 0.02 -0.80 -0.22 0.21 -0.09 -0.04 0.02 -0.01 -0.44 0.41 -0.00 -0.05 0.05 | 0.19 0.14 0.08 0.87 -0.68 -0.16 0.10 -0.09 -0.03 0.01 -1.33 -0.31 0.00 -0.12 -0.08 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C4 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 5.68 0.90 0.58 -2.42 0.20 1.32 0.12 -0.02 -0.05 -0.03 0.39 2.58 0.00 -0.03 -0.15 | 0.04 0.01 0.01 -0.48 -0.57 0.55 -0.04 -0.09 0.04 -0.01 -1.11 1.07 -0.00 -0.12 0.11 | 0.15 0.11 0.07 1.04 -0.83 -0.19 0.12 -0.10 -0.03 0.01 -1.62 -0.36 0.00 -0.14 -0.10 | 0.05 0.01 0.01 -0.32 -0.38 0.37 -0.03 -0.06 0.03 -0.00 -0.74 0.72 -0.00 -0.08 0.08 | 0.03 0.03 0.01 0.65 -0.52 -0.11 0.09 -0.07 -0.02 0.01 -1.00 -0.21 0.00 -0.10 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C6 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 12.67 4.00 2.46 3.23 0.48 0.21 -0.13 -0.01 -0.00 0.04 0.94 0.40 -0.00 -0.02 -0.00 | 0.05 0.01 0.01 -1.74 -0.09 0.10 -0.18 -0.02 0.01 -0.02 -0.17 0.19 -0.00 -0.02 0.02 | 0.19 0.15 0.09 -0.00 -0.31 -0.30 0.00 -0.03 -0.03 -0.00 -0.60 -0.59 0.00 -0.04 -0.09 | 0.06 0.01 0.01 -1.26 -0.06 0.08 -0.14 -0.01 0.01 -0.02 -0.12 0.15 -0.00 -0.02 0.02 | 0.16 0.12 0.08 0.00 -0.23 -0.23 0.00 -0.02 -0.02 0.00 -0.45 -0.44 0.00 -0.03 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C7 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 12.58 5.71 6.43 -0.30 -0.42 -0.18 0.02 0.03 0.01 -0.00 -0.81 -0.34 0.00 0.04 0.02 | -0.04 -0.02 -0.01 -1.22 -0.34 0.33 -0.12 -0.05 0.02 -0.02 -0.66 0.64 -0.00 -0.07 0.06 | 0.14 0.13 0.08 -0.03 -0.30 -0.31 -0.00 -0.03 -0.03 -0.00 -0.59 -0.60 -0.00 -0.04 -0.09 | -0.04 -0.02 -0.01 -0.94 -0.26 0.25 -0.09 -0.04 0.02 -0.01 -0.51 0.49 -0.00 -0.05 0.05 | 0.11 0.10 0.06 -0.02 -0.23 -0.23 -0.00 -0.02 -0.02 -0.00 -0.45 -0.45 -0.00 -0.03 -0.07 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.01 0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C8 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 9.20 2.71 1.72 -0.14 0.50 0.78 0.00 -0.03 -0.04 -0.00 0.97 1.53 0.00 -0.04 -0.11 | -0.01 -0.00 -0.00 -0.59 -0.71 0.68 -0.05 -0.10 0.04 -0.01 -1.38 1.33 -0.00 -0.13 0.13 | 0.05 -0.01 -0.01 -0.01 -0.49 -0.49 -0.00 -0.05 -0.05 -0.00 -0.96 -0.95 -0.00 -0.07 -0.16 | -0.01 -0.00 -0.00 -0.44 -0.53 0.51 -0.04 -0.08 0.03 -0.01 -1.04 1.00 -0.00 -0.11 0.10 | -0.07 -0.10 -0.07 -0.00 -0.29 -0.29 -0.00 -0.04 -0.04 -0.00 -0.57 -0.57 -0.00 -0.05 -0.11 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C9 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 12.08 4.04 2.39 4.37 -0.58 -0.87 -0.17 0.02 0.03 0.05 -1.13 -1.69 -0.00 0.02 0.09 | -0.07 -0.02 -0.01 -2.82 0.12 -0.13 -0.31 0.01 -0.01 -0.04 0.23 -0.26 -0.00 0.02 -0.02 | -0.18 -0.13 -0.08 -1.02 -0.22 -0.80 -0.12 -0.01 -0.07 -0.01 -0.42 -1.55 -0.00 -0.02 -0.22 | -0.07 -0.02 -0.01 -1.91 0.08 -0.09 -0.23 0.01 -0.01 -0.02 0.16 -0.18 -0.00 0.01 -0.02 | -0.31 -0.23 -0.14 -0.65 -0.13 -0.50 -0.08 -0.01 -0.05 -0.01 -0.25 -0.97 -0.00 -0.01 -0.16 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C10 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 5.65 0.57 0.38 0.59 0.08 0.14 -0.01 -0.00 0.01 0.01 0.15 0.27 -0.00 -0.00 0.03 | -0.01 -0.00 -0.00 -1.26 -0.07 0.06 -0.15 -0.01 0.01 -0.02 -0.13 0.12 -0.00 -0.02 0.02 | 0.33 0.25 0.16 -1.15 -0.26 -0.94 -0.13 -0.01 -0.08 -0.01 -0.50 -1.83 -0.00 -0.02 -0.25 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.53 -0.03 0.03 -0.09 -0.01 0.00 -0.01 -0.05 0.05 -0.00 -0.01 0.01 | 0.24 0.18 0.11 -0.80 -0.18 -0.65 -0.10 -0.01 -0.06 -0.01 -0.35 -1.27 -0.00 -0.01 -0.19 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C11 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 9.03 2.44 2.95 2.44 0.68 -1.04 -0.16 -0.09 0.05 0.03 1.33 -2.03 -0.00 -0.12 0.15 | -0.06 -0.02 -0.01 -1.24 -0.35 0.33 -0.13 -0.05 0.02 -0.02 -0.68 0.65 -0.00 -0.07 0.07 | 0.27 0.22 0.14 -1.17 -0.26 -0.94 -0.13 -0.01 -0.08 -0.01 -0.51 -1.83 -0.00 -0.02 -0.25 | -0.06 -0.02 -0.01 -0.83 -0.23 0.22 -0.09 -0.04 0.02 -0.01 -0.45 0.44 -0.00 -0.05 0.05 | 0.18 0.15 0.09 -0.82 -0.18 -0.65 -0.10 -0.01 -0.06 -0.01 -0.35 -1.27 -0.00 -0.01 -0.19 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C12 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 5.55 0.81 0.52 2.46 1.54 0.04 -0.12 -0.07 -0.03 0.03 2.99 0.09 -0.00 -0.10 -0.08 | -0.05 -0.01 -0.01 -0.49 -0.58 0.56 -0.05 -0.09 0.04 -0.01 -1.13 1.09 -0.00 -0.12 0.11 | 0.13 0.11 0.06 -0.98 -0.21 -0.79 -0.11 -0.01 -0.07 -0.01 -0.41 -1.55 -0.00 -0.02 -0.22 | -0.05 -0.01 -0.01 -0.33 -0.39 0.38 -0.03 -0.06 0.03 -0.00 -0.77 0.74 -0.00 -0.09 0.08 | 0.03 0.03 0.01 -0.61 -0.12 -0.49 -0.08 -0.01 -0.05 -0.01 -0.24 -0.96 -0.00 -0.01 -0.16 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |
| C13 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 18.13 8.10 4.78 -0.39 -0.56 -0.64 0.01 0.02 0.02 -0.00 -1.09 -1.25 0.00 0.03 0.07 | -0.05 -0.01 -0.01 -3.44 0.15 -0.15 -0.35 0.01 -0.01 -0.04 0.29 -0.29 -0.01 0.02 -0.02 | -0.29 -0.25 -0.15 0.02 -0.50 -0.50 0.00 -0.05 -0.05 0.00 -0.97 -0.97 0.00 -0.07 -0.16 | -0.04 -0.01 -0.01 -2.59 0.11 -0.11 -0.28 0.01 -0.01 -0.03 0.22 -0.22 -0.00 0.02 -0.02 | -0.45 -0.37 -0.22 0.03 -0.30 -0.30 0.00 -0.04 -0.04 0.00 -0.59 -0.59 0.00 -0.05 -0.11 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.02 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.01 -0.01 -0.00 0.00 -0.00 |

5.- PÉSIMOS DE COLUMNAS, TABIQUES Y MUROS

5.1.- Columnas

| Resumen de las comprobaciones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Columnas | Tramo | Dimensión (cm) | Posición | Esfuerzos pésimos |  |  |  |  |  | Pésima | Aprov. (%) | Estado |
|  |  |  |  | Naturaleza | N (t) | Mxx (t·m) | Myy (t·m) | Qx (t) | Qy (t) |  |  |  |
| C1 | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q | 3.62 | -0.35 | 0.11 | -0.13 | -0.72 | Q | 8.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 3.82 | -0.62 | 0.76 | -0.75 | -0.89 | N,M S. | 14.7 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 4.60 | 1.78 | -1.09 | -0.73 | -1.02 | Q S. | 33.0 | Cumple |
|  |  |  | 7.05 m | G, Q, S | 4.60 | 1.78 | -1.09 | -0.73 | -1.02 | Q S. | 33.0 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | G, Q, S | 4.60 | 1.78 | -1.09 | -0.73 | -1.02 | Q S. | 30.3 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q | 4.52 | 1.46 | -0.20 | -0.13 | -0.72 | Q | 14.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 4.60 | 1.78 | -1.09 | -0.73 | -1.02 | N,M S. | 24.1 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q | 13.38 | -2.09 | 0.24 | -0.18 | -1.66 | Q | 17.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 13.64 | -2.49 | 2.20 | -1.66 | -1.92 | N,M S. | 41.4 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, Q, S | 10.31 | -3.13 | 0.32 | -0.25 | -2.40 | Q S. | 55.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 13.64 | -2.49 | 2.20 | -1.66 | -1.92 | N,M S. | 41.4 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | G, Q, S | 10.31 | -3.13 | 0.32 | -0.25 | -2.40 | Q S. | 55.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 13.64 | -2.49 | 2.20 | -1.66 | -1.92 | N,M S. | 41.4 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, Q, S | 10.31 | -3.13 | 0.32 | -0.25 | -2.40 | Q S. | 55.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 13.64 | -2.49 | 2.20 | -1.66 | -1.92 | N,M S. | 41.4 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q | 14.28 | 2.05 | -0.23 | -0.18 | -1.66 | Q | 16.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 14.54 | 2.32 | -1.96 | -1.66 | -1.92 | N,M S. | 37.7 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | G, S | 11.00 | -2.31 | 0.23 | -0.18 | -2.00 | Q S. | 12.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 23.79 | -2.30 | 2.18 | -2.10 | -1.63 | N,M S. | 41.2 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, S | 18.42 | 1.65 | -3.03 | -2.07 | -1.39 | Q S. | 48.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 24.69 | 1.79 | -3.06 | -2.10 | -1.63 | N,M S. | 47.5 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | G, S | 18.42 | 1.65 | -3.03 | -2.07 | -1.39 | Q S. | 48.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 24.69 | 1.79 | -3.06 | -2.10 | -1.63 | N,M S. | 47.5 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 11.67 | 2.67 | -0.22 | -0.18 | -1.99 | Q S. | 12.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 24.69 | 1.79 | -3.06 | -2.10 | -1.63 | N,M S. | 47.5 | Cumple |
|  | Fundación | 30x40 | Arranque | G, Q, S | 24.69 | 1.79 | -3.06 | -2.10 | -1.63 | N,M S. | 44.6 | Cumple |
| C2 | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 2.90 | 1.18 | 0.05 | -0.06 | 1.18 | N,M S. | 11.9 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 3.80 | -1.77 | -0.11 | -0.06 | 1.18 | Q S. | 31.6 | Cumple |
|  |  |  | 7.05 m | G, Q, S | 3.80 | -1.77 | -0.11 | -0.06 | 1.18 | Q S. | 31.6 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | G, Q, S | 2.90 | 1.18 | 0.05 | -0.06 | 1.18 | Q S. | 30.2 | Cumple |
|  |  |  | 6.8 m | G, Q, S | 3.80 | -1.77 | -0.11 | -0.06 | 1.18 | Q S. | 31.6 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q | 3.97 | -0.79 | -0.16 | -0.10 | 0.52 | Q | 9.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 3.80 | -1.77 | -0.11 | -0.06 | 1.18 | N,M S. | 18.5 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 7.08 | 3.50 | 0.11 | -0.09 | 2.75 | N,M S. | 36.7 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, Q, S | 7.08 | 3.50 | 0.11 | -0.09 | 2.75 | Q S. | 72.9 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | G, Q, S | 7.08 | 3.50 | 0.11 | -0.09 | 2.75 | Q S. | 72.9 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, Q, S | 7.08 | 3.50 | 0.11 | -0.09 | 2.75 | Q S. | 72.9 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 7.98 | -3.38 | -0.11 | -0.09 | 2.75 | N,M S. | 34.5 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 10.98 | 2.74 | 0.05 | 0.00 | 2.55 | Q S. | 17.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 7.49 | 1.72 | -1.31 | 1.34 | 1.58 | N,M S. | 30.9 | Cumple |
|  |  |  | 1.5 m | G, Q, S | 11.88 | -3.64 | 0.06 | 0.00 | 2.55 | Q S. | 66.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 8.39 | -2.23 | 2.02 | 1.33 | 1.58 | N,M S. | 45.0 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, Q, S | 11.88 | -3.64 | 0.06 | 0.00 | 2.55 | Q S. | 66.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 8.39 | -2.23 | 2.02 | 1.33 | 1.58 | N,M S. | 45.0 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | G, Q, S | 10.98 | 2.74 | 0.05 | 0.00 | 2.55 | Q S. | 61.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 7.49 | 1.72 | -1.31 | 1.34 | 1.58 | N,M S. | 30.9 | Cumple |
|  |  |  | 1 m | G, Q, S | 11.88 | -3.64 | 0.06 | 0.00 | 2.55 | Q S. | 66.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 8.39 | -2.23 | 2.02 | 1.33 | 1.58 | N,M S. | 45.0 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 11.88 | -3.64 | 0.06 | 0.00 | 2.55 | Q S. | 17.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 8.39 | -2.23 | 2.02 | 1.33 | 1.58 | N,M S. | 45.0 | Cumple |
|  | Fundación | 30x40 | Arranque | G, Q, S | 8.39 | -2.23 | 2.02 | 1.33 | 1.58 | N,M S. | 41.7 | Cumple |
| C3 | TANQUE (8.7 - 10.2 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q | 3.35 | -0.01 | 0.92 | -1.48 | 0.04 | Q | 27.7 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q | 3.79 | -0.06 | -0.86 | -1.48 | 0.04 | Q | 26.8 | Cumple |
|  | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 4.87 | 1.76 | 0.14 | -0.14 | 1.36 | Q S. | 8.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 4.55 | 1.03 | 1.02 | -0.75 | 0.79 | N,M S. | 21.1 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 4.87 | 1.76 | 0.14 | -0.14 | 1.36 | Q S. | 31.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 4.55 | 1.03 | 1.02 | -0.75 | 0.79 | N,M S. | 21.1 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 7.05 m | G, Q, S | 4.87 | 1.76 | 0.14 | -0.14 | 1.36 | Q S. | 31.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 4.55 | 1.03 | 1.02 | -0.75 | 0.79 | N,M S. | 21.1 | Cumple |
|  |  |  | 6.8 m | G, Q, S | 4.87 | 1.76 | 0.14 | -0.14 | 1.36 | Q S. | 31.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 4.55 | 1.03 | 1.02 | -0.75 | 0.79 | N,M S. | 21.1 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 5.78 | -1.64 | -0.22 | -0.15 | 1.37 | Q S. | 8.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.41 | -0.98 | -0.88 | -0.75 | 0.82 | N,M S. | 18.8 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 10.71 | 3.10 | 0.30 | -0.23 | 2.45 | Q S. | 15.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 12.22 | 2.09 | 1.28 | -0.97 | 1.65 | N,M S. | 33.0 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, Q, S | 10.71 | 3.10 | 0.30 | -0.23 | 2.45 | Q S. | 56.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 12.22 | 2.09 | 1.28 | -0.97 | 1.65 | N,M S. | 33.0 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | G, Q, S | 10.71 | 3.10 | 0.30 | -0.23 | 2.45 | Q S. | 56.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 12.22 | 2.09 | 1.28 | -0.97 | 1.65 | N,M S. | 33.0 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, Q, S | 10.71 | 3.10 | 0.30 | -0.23 | 2.45 | Q S. | 56.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 12.22 | 2.09 | 1.28 | -0.97 | 1.65 | N,M S. | 33.0 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 11.61 | -3.02 | -0.29 | -0.23 | 2.45 | Q S. | 15.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 13.15 | -2.04 | -1.15 | -0.97 | 1.65 | N,M S. | 31.0 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | G, S | 11.45 | 2.37 | 0.12 | -0.06 | 2.26 | Q S. | 13.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 19.29 | 1.61 | 1.24 | -1.18 | 1.55 | N,M S. | 29.0 | Cumple |
|  |  |  | 1.5 m | G, S | 12.12 | -3.29 | -0.04 | -0.06 | 2.26 | Q S. | 51.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 20.19 | -2.27 | -1.70 | -1.18 | 1.55 | N,M S. | 40.0 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, S | 12.12 | -3.29 | -0.04 | -0.06 | 2.26 | Q S. | 51.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 20.19 | -2.27 | -1.70 | -1.18 | 1.55 | N,M S. | 40.0 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | G, S | 11.45 | 2.37 | 0.12 | -0.06 | 2.26 | Q S. | 45.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 19.29 | 1.61 | 1.24 | -1.18 | 1.55 | N,M S. | 29.0 | Cumple |
|  |  |  | 1 m | G, S | 12.12 | -3.29 | -0.04 | -0.06 | 2.26 | Q S. | 51.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 20.19 | -2.27 | -1.70 | -1.18 | 1.55 | N,M S. | 40.0 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 12.12 | -3.29 | -0.04 | -0.06 | 2.26 | Q S. | 13.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 20.19 | -2.27 | -1.70 | -1.18 | 1.55 | N,M S. | 40.0 | Cumple |
|  | Fundación | 30x40 | Arranque | G, Q, S | 20.19 | -2.27 | -1.70 | -1.18 | 1.55 | N,M S. | 38.1 | Cumple |
| C4 | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 1.49 | 0.53 | 0.62 | -0.60 | 0.37 | N,M S. | 12.5 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 2.44 | -0.35 | -0.93 | -0.63 | 0.34 | Q S. | 16.8 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 1.49 | 0.53 | 0.62 | -0.60 | 0.37 | Q S. | 17.9 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 7.05 m | G, Q, S | 1.49 | 0.53 | 0.62 | -0.60 | 0.37 | Q S. | 17.9 | Cumple |
|  |  |  | 6.8 m | G, Q, S | 1.49 | 0.53 | 0.62 | -0.60 | 0.37 | Q S. | 17.9 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 2.44 | -0.35 | -0.93 | -0.63 | 0.34 | N,M S. | 15.5 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 5.72 | 1.08 | 1.87 | -1.41 | 0.79 | Q S. | 10.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.87 | 1.01 | 1.91 | -1.44 | 0.74 | N,M S. | 33.5 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, S | 4.43 | 1.01 | 1.81 | -1.36 | 0.74 | Q S. | 38.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.87 | 1.01 | 1.91 | -1.44 | 0.74 | N,M S. | 33.5 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | G, S | 4.43 | 1.01 | 1.81 | -1.36 | 0.74 | Q S. | 38.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.87 | 1.01 | 1.91 | -1.44 | 0.74 | N,M S. | 33.5 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, S | 4.43 | 1.01 | 1.81 | -1.36 | 0.74 | Q S. | 38.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.87 | 1.01 | 1.91 | -1.44 | 0.74 | N,M S. | 33.5 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 6.62 | -0.90 | -1.66 | -1.41 | 0.79 | Q S. | 10.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.79 | -0.84 | -1.69 | -1.44 | 0.74 | N,M S. | 28.5 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 9.59 | 0.73 | 1.81 | -1.75 | 1.04 | Q S. | 13.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 2.65 | -0.90 | -1.63 | 1.65 | -0.83 | N,M S. | 29.8 | Cumple |
|  |  |  | 1.5 m | G, S | 8.22 | -1.77 | -2.53 | -1.72 | 1.02 | Q S. | 49.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 10.49 | -1.88 | -2.56 | -1.75 | 1.04 | N,M S. | 48.4 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, S | 8.22 | -1.77 | -2.53 | -1.72 | 1.02 | Q S. | 49.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 10.49 | -1.88 | -2.56 | -1.75 | 1.04 | N,M S. | 48.4 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | G, S | 8.22 | -1.77 | -2.53 | -1.72 | 1.02 | Q S. | 49.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 10.49 | -1.88 | -2.56 | -1.75 | 1.04 | N,M S. | 48.4 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 10.49 | -1.88 | -2.56 | -1.75 | 1.04 | N,M S. | 48.4 | Cumple |
|  | Fundación | 30x40 | Arranque | G, Q, S | 10.49 | -1.88 | -2.56 | -1.75 | 1.04 | N,M S. | 44.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.61 | 0.25 | 0.54 | -0.59 | 0.29 | N,M S. | 13.1 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 6.56 | -1.10 | -0.13 | -0.09 | 0.68 | Q S. | 22.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.29 | -0.48 | -0.93 | -0.59 | 0.29 | N,M S. | 23.4 | Cumple |
|  |  |  | 7.05 m | G, Q, S | 6.56 | -1.10 | -0.13 | -0.09 | 0.68 | Q S. | 22.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.29 | -0.48 | -0.93 | -0.59 | 0.29 | N,M S. | 23.4 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x30 | 6.8 m | G, Q, S | 6.56 | -1.10 | -0.13 | -0.09 | 0.68 | Q S. | 20.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.29 | -0.48 | -0.93 | -0.59 | 0.29 | N,M S. | 19.3 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 6.56 | -1.10 | -0.13 | -0.09 | 0.68 | Q S. | 5.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.29 | -0.48 | -0.93 | -0.59 | 0.29 | N,M S. | 19.3 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x30 | Cabeza | G, S | 8.81 | 1.90 | 0.04 | -0.03 | 1.51 | Q S. | 12.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.58 | 1.12 | 1.65 | -1.28 | 0.89 | N,M S. | 38.1 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, Q, S | 12.66 | 2.18 | 0.11 | -0.08 | 1.73 | Q S. | 49.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.58 | 1.12 | 1.65 | -1.28 | 0.89 | N,M S. | 38.1 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x30 | 4.15 m | G, Q, S | 12.66 | 2.18 | 0.11 | -0.08 | 1.73 | Q S. | 49.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.58 | 1.12 | 1.65 | -1.28 | 0.89 | N,M S. | 38.1 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, Q, S | 12.66 | 2.18 | 0.11 | -0.08 | 1.73 | Q S. | 49.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.58 | 1.12 | 1.65 | -1.28 | 0.89 | N,M S. | 38.1 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 9.31 | -1.87 | -0.03 | -0.03 | 1.51 | Q S. | 12.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 12.25 | -1.11 | -1.56 | -1.28 | 0.89 | N,M S. | 36.9 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x30 | Cabeza | G, S | 11.09 | 0.36 | 1.59 | -1.39 | 0.29 | Q S. | 33.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 16.96 | 0.75 | 1.54 | -1.34 | 0.61 | N,M S. | 32.9 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, S | 11.60 | -0.36 | -1.88 | -1.39 | 0.29 | Q S. | 39.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 17.64 | -0.77 | -1.80 | -1.34 | 0.61 | N,M S. | 37.0 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x30 | 1 m | G, S | 11.60 | -0.36 | -1.88 | -1.39 | 0.29 | Q S. | 39.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 17.64 | -0.77 | -1.80 | -1.34 | 0.61 | N,M S. | 37.0 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 11.60 | -0.36 | -1.88 | -1.39 | 0.29 | Q S. | 39.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 17.64 | -0.77 | -1.80 | -1.34 | 0.61 | N,M S. | 37.0 | Cumple |
|  | Fundación | 30x30 | Arranque | G, Q, S | 24.63 | -0.41 | 1.76 | 1.24 | 0.34 | N,M S. | 35.2 | Cumple |
| C7 | TANQUE (8.7 - 10.2 m) | 30x30 | Cabeza | G, Q | 7.07 | 0.03 | -0.16 | 0.30 | -0.09 | N,M | 6.0 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 3.19 | 0.12 | 0.39 | 0.51 | -0.08 | Q S. | 4.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 3.21 | 0.38 | 0.13 | 0.18 | -0.25 | N,M S. | 7.1 | Cumple |
|  | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x30 | Cabeza | G, Q, S | 6.33 | 0.10 | -1.27 | 1.01 | 0.13 | N,M S. | 19.9 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, S | 4.56 | 0.08 | -1.27 | 1.01 | 0.11 | Q S. | 31.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.33 | 0.10 | -1.27 | 1.01 | 0.13 | N,M S. | 19.9 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x30 | 7.05 m | G, S | 4.56 | 0.08 | -1.27 | 1.01 | 0.11 | Q S. | 31.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.33 | 0.10 | -1.27 | 1.01 | 0.13 | N,M S. | 19.9 | Cumple |
|  |  |  | 6.8 m | G, S | 4.56 | 0.08 | -1.27 | 1.01 | 0.11 | Q S. | 31.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.33 | 0.10 | -1.27 | 1.01 | 0.13 | N,M S. | 19.9 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 7.01 | -0.22 | 1.25 | 1.01 | 0.13 | N,M S. | 21.1 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x30 | Cabeza | G, S | 9.41 | 0.47 | -1.75 | 1.40 | 0.38 | Q S. | 12.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 15.08 | 0.66 | -1.81 | 1.45 | 0.53 | N,M S. | 35.3 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, S | 9.41 | 0.47 | -1.75 | 1.40 | 0.38 | Q S. | 41.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 15.08 | 0.66 | -1.81 | 1.45 | 0.53 | N,M S. | 35.3 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x30 | 4.15 m | G, S | 9.41 | 0.47 | -1.75 | 1.40 | 0.38 | Q S. | 41.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 15.08 | 0.66 | -1.81 | 1.45 | 0.53 | N,M S. | 35.3 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, S | 9.41 | 0.47 | -1.75 | 1.40 | 0.38 | Q S. | 41.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 15.08 | 0.66 | -1.81 | 1.45 | 0.53 | N,M S. | 35.3 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 9.92 | -0.47 | 1.75 | 1.40 | 0.38 | Q S. | 41.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 15.76 | -0.67 | 1.81 | 1.45 | 0.53 | N,M S. | 35.6 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x30 | Cabeza | G, S | 15.60 | 0.30 | -1.69 | 1.39 | 0.26 | Q S. | 22.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 24.13 | 0.40 | -1.73 | 1.42 | 0.35 | N,M S. | 36.1 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, S | 16.10 | -0.35 | 1.79 | 1.39 | 0.26 | Q S. | 22.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 26.50 | -1.74 | 0.00 | 0.02 | 1.31 | N,M S. | 37.7 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x30 | 1 m | G, S | 16.10 | -0.35 | 1.79 | 1.39 | 0.26 | Q S. | 22.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 26.50 | -1.74 | 0.00 | 0.02 | 1.31 | N,M S. | 37.7 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 16.10 | -0.35 | 1.79 | 1.39 | 0.26 | Q S. | 22.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 26.50 | -1.74 | 0.00 | 0.02 | 1.31 | N,M S. | 37.7 | Cumple |
|  | Fundación | 30x30 | Arranque | G, Q, S | 26.50 | -1.74 | 0.00 | 0.02 | 1.31 | N,M S. | 36.2 | Cumple |
| C8 | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | G, S | 2.50 | 0.22 | -0.73 | 0.83 | 0.06 | Q S. | 4.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 1.86 | 0.17 | -0.73 | 0.82 | 0.05 | N,M S. | 10.4 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, S | 3.40 | 0.08 | 1.34 | 0.83 | 0.06 | Q S. | 18.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 2.54 | 0.05 | 1.33 | 0.83 | 0.05 | N,M S. | 19.1 | Cumple |
|  |  |  | 7.05 m | G, S | 3.40 | 0.08 | 1.34 | 0.83 | 0.06 | Q S. | 18.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 2.54 | 0.05 | 1.33 | 0.83 | 0.05 | N,M S. | 19.1 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | G, S | 3.40 | 0.08 | 1.34 | 0.83 | 0.06 | Q S. | 18.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 2.54 | 0.05 | 1.33 | 0.83 | 0.05 | N,M S. | 19.1 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 3.40 | 0.08 | 1.34 | 0.83 | 0.06 | Q S. | 4.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 2.54 | 0.05 | 1.33 | 0.83 | 0.05 | N,M S. | 19.1 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 8.80 | -0.39 | -2.88 | 2.28 | -0.33 | Q S. | 12.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 6.16 | -0.24 | -2.87 | 2.27 | -0.21 | N,M S. | 40.8 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, S | 6.16 | -0.24 | -2.87 | 2.27 | -0.21 | Q S. | 50.7 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | G, S | 6.16 | -0.24 | -2.87 | 2.27 | -0.21 | Q S. | 50.7 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, S | 6.16 | -0.24 | -2.87 | 2.27 | -0.21 | Q S. | 50.7 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 9.70 | 0.44 | 2.81 | 2.28 | -0.33 | Q S. | 12.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 6.83 | 0.28 | 2.80 | 2.27 | -0.21 | N,M S. | 38.9 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | G, S | 9.43 | -0.43 | -2.80 | 2.39 | -0.17 | Q S. | 13.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 13.63 | -0.66 | -2.81 | 2.40 | -0.25 | N,M S. | 38.5 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, S | 10.10 | -0.02 | 3.18 | 2.39 | -0.17 | Q S. | 53.2 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | G, S | 9.43 | -0.43 | -2.80 | 2.39 | -0.17 | Q S. | 52.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 13.63 | -0.66 | -2.81 | 2.40 | -0.25 | N,M S. | 38.5 | Cumple |
|  |  |  | 1 m | G, S | 10.10 | -0.02 | 3.18 | 2.39 | -0.17 | Q S. | 53.2 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 10.10 | -0.02 | 3.18 | 2.39 | -0.17 | N,M S. | 42.4 | Cumple |
|  | Fundación | 30x40 | Arranque | G, Q, S | 14.53 | -0.03 | 3.19 | 2.40 | -0.25 | N,M S. | 38.7 | Cumple |
| C9 | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q | 3.62 | -0.38 | -0.15 | 0.16 | -0.75 | Q | 9.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 3.75 | -0.79 | -0.78 | 0.78 | -1.03 | N,M S. | 16.5 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 4.65 | 1.79 | 1.19 | 0.79 | -1.03 | Q S. | 33.9 | Cumple |
|  |  |  | 7.05 m | G, Q, S | 4.65 | 1.79 | 1.19 | 0.79 | -1.03 | Q S. | 33.9 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | G, Q, S | 4.65 | 1.79 | 1.19 | 0.79 | -1.03 | Q S. | 33.9 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q | 4.52 | 1.49 | 0.25 | 0.16 | -0.75 | Q | 16.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 4.65 | 1.79 | 1.19 | 0.79 | -1.03 | N,M S. | 31.0 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q | 12.92 | -2.06 | -0.31 | 0.24 | -1.62 | Q | 18.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 13.41 | -2.69 | -2.38 | 1.81 | -2.06 | N,M S. | 52.7 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, Q, S | 13.41 | -2.69 | -2.38 | 1.81 | -2.06 | Q S. | 62.1 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | G, Q, S | 13.41 | -2.69 | -2.38 | 1.81 | -2.06 | Q S. | 62.1 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, Q, S | 13.41 | -2.69 | -2.38 | 1.81 | -2.06 | Q S. | 62.1 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q | 13.82 | 1.99 | 0.29 | 0.24 | -1.62 | Q | 18.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 14.31 | 2.46 | 2.15 | 1.81 | -2.06 | N,M S. | 48.1 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | G, S | 10.89 | -2.26 | -0.28 | 0.23 | -1.96 | Q S. | 13.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 23.51 | -2.42 | -2.29 | 2.19 | -1.81 | N,M S. | 50.6 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, S | 18.37 | 1.99 | 3.14 | 2.15 | -1.58 | Q S. | 55.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 24.41 | 2.12 | 3.18 | 2.19 | -1.81 | N,M S. | 59.7 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | G, S | 18.37 | 1.99 | 3.14 | 2.15 | -1.58 | Q S. | 55.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 24.41 | 2.12 | 3.18 | 2.19 | -1.81 | N,M S. | 59.7 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 11.56 | 2.63 | 0.30 | 0.23 | -1.95 | Q S. | 13.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 24.41 | 2.12 | 3.18 | 2.19 | -1.81 | N,M S. | 59.7 | Cumple |
|  | Fundación | 30x40 | Arranque | G, Q, S | 24.41 | 2.12 | 3.18 | 2.19 | -1.81 | N,M S. | 55.8 | Cumple |
| C10 | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q | 1.91 | 0.50 | -0.01 | 0.00 | 0.51 | Q | 9.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 1.91 | 1.15 | -0.01 | 0.01 | 1.15 | N,M S. | 12.3 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 2.81 | -1.73 | 0.01 | 0.00 | 1.15 | Q S. | 31.1 | Cumple |
|  |  |  | 7.05 m | G, Q, S | 2.81 | -1.73 | 0.01 | 0.00 | 1.15 | Q S. | 31.1 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | G, Q, S | 1.91 | 1.15 | -0.01 | 0.01 | 1.15 | Q S. | 30.1 | Cumple |
|  |  |  | 6.8 m | G, Q, S | 2.81 | -1.73 | 0.01 | 0.00 | 1.15 | Q S. | 31.1 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q | 2.81 | -0.78 | 0.00 | 0.00 | 0.51 | Q | 10.5 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 2.81 | -1.73 | 0.01 | 0.00 | 1.15 | N,M S. | 18.9 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q | 4.62 | 1.54 | -0.01 | 0.01 | 1.23 | Q | 25.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 4.21 | 3.44 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | N,M S. | 39.1 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, Q, S | 4.21 | 3.44 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | Q S. | 72.5 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | G, Q, S | 4.21 | 3.44 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | Q S. | 72.5 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, Q, S | 4.21 | 3.44 | 0.00 | 0.01 | 2.70 | Q S. | 72.5 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q | 5.52 | -1.54 | 0.01 | 0.01 | 1.23 | Q | 24.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.11 | -3.31 | 0.03 | 0.01 | 2.70 | N,M S. | 36.5 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 6.22 | 2.68 | 0.01 | -0.05 | 2.49 | N,M S. | 27.3 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, Q, S | 7.12 | -3.56 | -0.13 | -0.05 | 2.49 | Q S. | 66.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.97 | -2.74 | -1.16 | -0.49 | 1.94 | N,M S. | 38.8 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | G, Q, S | 6.22 | 2.68 | 0.01 | -0.05 | 2.49 | Q S. | 64.7 | Cumple |
|  |  |  | 1 m | G, Q, S | 7.12 | -3.56 | -0.13 | -0.05 | 2.49 | Q S. | 66.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.97 | -2.74 | -1.16 | -0.49 | 1.94 | N,M S. | 38.8 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 7.12 | -3.56 | -0.13 | -0.05 | 2.49 | Q S. | 17.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.97 | -2.74 | -1.16 | -0.49 | 1.94 | N,M S. | 38.8 | Cumple |
|  | Fundación | 30x40 | Arranque | G, Q, S | 6.97 | -2.74 | -1.16 | -0.49 | 1.94 | N,M S. | 36.5 | Cumple |
| C11 | TANQUE (8.7 - 10.2 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q | 2.86 | -0.01 | -0.67 | 1.18 | 0.05 | Q | 21.4 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q | 3.30 | -0.07 | 0.75 | 1.18 | 0.05 | Q | 21.7 | Cumple |
|  | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 4.50 | 1.75 | -0.17 | 0.14 | 1.35 | Q S. | 8.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.29 | 1.07 | -1.09 | 0.80 | 0.83 | N,M S. | 22.1 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 4.50 | 1.75 | -0.17 | 0.14 | 1.35 | Q S. | 31.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.29 | 1.07 | -1.09 | 0.80 | 0.83 | N,M S. | 22.1 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 7.05 m | G, Q, S | 4.50 | 1.75 | -0.17 | 0.14 | 1.35 | Q S. | 31.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.29 | 1.07 | -1.09 | 0.80 | 0.83 | N,M S. | 22.1 | Cumple |
|  |  |  | 6.8 m | G, Q, S | 4.50 | 1.75 | -0.17 | 0.14 | 1.35 | Q S. | 31.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.29 | 1.07 | -1.09 | 0.80 | 0.83 | N,M S. | 22.1 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 5.40 | -1.63 | 0.20 | 0.15 | 1.35 | Q S. | 8.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.19 | -1.02 | 0.92 | 0.81 | 0.84 | N,M S. | 19.7 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 9.73 | 3.07 | -0.20 | 0.16 | 2.43 | Q S. | 14.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.71 | 1.97 | -1.30 | 1.00 | 1.56 | N,M S. | 32.4 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, Q, S | 9.73 | 3.07 | -0.20 | 0.16 | 2.43 | Q S. | 56.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.71 | 1.97 | -1.30 | 1.00 | 1.56 | N,M S. | 32.4 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | G, Q, S | 9.73 | 3.07 | -0.20 | 0.16 | 2.43 | Q S. | 56.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.71 | 1.97 | -1.30 | 1.00 | 1.56 | N,M S. | 32.4 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, Q, S | 9.73 | 3.07 | -0.20 | 0.16 | 2.43 | Q S. | 56.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.71 | 1.97 | -1.30 | 1.00 | 1.56 | N,M S. | 32.4 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 10.63 | -3.00 | 0.19 | 0.16 | 2.43 | Q S. | 14.8 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 12.61 | -1.92 | 1.20 | 1.00 | 1.56 | N,M S. | 30.7 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | G, S | 10.34 | 2.35 | -0.03 | 0.00 | 2.23 | Q S. | 13.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 18.38 | 1.52 | -1.27 | 1.20 | 1.44 | N,M S. | 28.5 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, S | 14.45 | -3.38 | -0.01 | 0.02 | 2.33 | Q S. | 51.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 19.28 | -2.09 | 1.74 | 1.20 | 1.44 | N,M S. | 39.0 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | G, S | 10.34 | 2.35 | -0.03 | 0.00 | 2.23 | Q S. | 47.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 18.38 | 1.52 | -1.27 | 1.20 | 1.44 | N,M S. | 28.5 | Cumple |
|  |  |  | 1 m | G, S | 14.45 | -3.38 | -0.01 | 0.02 | 2.33 | Q S. | 51.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 19.28 | -2.09 | 1.74 | 1.20 | 1.44 | N,M S. | 39.0 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 11.01 | -3.23 | -0.04 | 0.00 | 2.23 | Q S. | 13.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 19.28 | -2.09 | 1.74 | 1.20 | 1.44 | N,M S. | 39.0 | Cumple |
|  | Fundación | 30x40 | Arranque | G, Q, S | 19.28 | -2.09 | 1.74 | 1.20 | 1.44 | N,M S. | 37.0 | Cumple |
| C12 | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 1.51 | 0.46 | -0.63 | 0.63 | 0.33 | N,M S. | 12.1 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, S | 1.84 | -0.39 | 0.90 | 0.61 | 0.32 | Q S. | 17.0 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 2.39 | -0.39 | 0.94 | 0.63 | 0.34 | N,M S. | 15.9 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 1.51 | 0.46 | -0.63 | 0.63 | 0.33 | Q S. | 17.8 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 7.05 m | G, Q, S | 1.51 | 0.46 | -0.63 | 0.63 | 0.33 | Q S. | 17.8 | Cumple |
|  |  |  | 6.8 m | G, Q, S | 1.51 | 0.46 | -0.63 | 0.63 | 0.33 | Q S. | 17.8 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 2.41 | -0.38 | 0.94 | 0.63 | 0.34 | Q S. | 4.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 2.39 | -0.39 | 0.94 | 0.63 | 0.34 | N,M S. | 15.9 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 6.10 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | Q S. | 10.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.09 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | N,M S. | 33.9 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, Q, S | 6.10 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | Q S. | 39.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.09 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | N,M S. | 33.9 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | G, Q, S | 6.10 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | Q S. | 39.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.09 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | N,M S. | 33.9 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, Q, S | 6.10 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | Q S. | 39.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.09 | 0.91 | -1.99 | 1.51 | 0.67 | N,M S. | 33.9 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 6.99 | -0.76 | 1.78 | 1.51 | 0.67 | N,M S. | 29.1 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q, S | 10.49 | 0.59 | -1.92 | 1.84 | 0.87 | Q S. | 13.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, S | 1.55 | -0.84 | 1.73 | -1.71 | -0.75 | N,M S. | 31.4 | Cumple |
|  |  |  | 1.5 m | G, S | 2.22 | 1.04 | -2.55 | -1.71 | -0.75 | Q S. | 48.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.07 | -1.71 | 2.60 | 1.79 | 0.95 | N,M S. | 47.4 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, S | 2.22 | 1.04 | -2.55 | -1.71 | -0.75 | Q S. | 48.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.07 | -1.71 | 2.60 | 1.79 | 0.95 | N,M S. | 47.4 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | G, S | 1.55 | -0.84 | 1.73 | -1.71 | -0.75 | Q S. | 47.4 | Cumple |
|  |  |  | 1 m | G, S | 2.22 | 1.04 | -2.55 | -1.71 | -0.75 | Q S. | 48.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.07 | -1.71 | 2.60 | 1.79 | 0.95 | N,M S. | 47.4 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q, S | 11.39 | -1.58 | 2.67 | 1.84 | 0.87 | Q S. | 13.1 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 11.07 | -1.71 | 2.60 | 1.79 | 0.95 | N,M S. | 47.4 | Cumple |
|  | Fundación | 30x40 | Arranque | G, Q, S | 11.07 | -1.71 | 2.60 | 1.79 | 0.95 | N,M S. | 43.8 | Cumple |
| C13 | CUBIERTA (7.05 - 8.7 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q | 6.07 | -0.31 | -0.04 | 0.05 | -0.86 | Q | 9.2 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 5.82 | -0.33 | -0.92 | 1.05 | -0.75 | N,M S. | 12.9 | Cumple |
|  |  |  | 7.3 m | G, Q, S | 6.72 | 1.54 | 1.71 | 1.05 | -0.75 | Q S. | 30.4 | Cumple |
|  |  |  | 7.05 m | G, Q, S | 6.72 | 1.54 | 1.71 | 1.05 | -0.75 | Q S. | 30.4 | Cumple |
|  | CUBIERTA (5.8 - 7.05 m) | 30x40 | 6.8 m | G, Q, S | 6.72 | 1.54 | 1.71 | 1.05 | -0.75 | Q S. | 31.3 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, Q | 6.97 | 1.84 | 0.09 | 0.05 | -0.86 | Q | 15.6 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 6.72 | 1.54 | 1.71 | 1.05 | -0.75 | N,M S. | 28.7 | Cumple |
|  | PISO 3° (4.15 - 5.8 m) | 30x40 | Cabeza | G, Q | 22.04 | -3.05 | -0.15 | 0.12 | -2.41 | Q | 21.9 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 19.00 | -2.54 | -3.47 | 2.75 | -2.00 | N,M S. | 55.9 | Cumple |
|  |  |  | 4.4 m | G, S | 13.24 | -1.72 | -3.43 | 2.71 | -1.36 | Q S. | 69.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 19.00 | -2.54 | -3.47 | 2.75 | -2.00 | N,M S. | 55.9 | Cumple |
|  | PISO 3° (2.9 - 4.15 m) | 30x40 | 4.15 m | G, S | 13.24 | -1.72 | -3.43 | 2.71 | -1.36 | Q S. | 69.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 19.00 | -2.54 | -3.47 | 2.75 | -2.00 | N,M S. | 55.9 | Cumple |
|  |  |  | 3.9 m | G, S | 13.24 | -1.72 | -3.43 | 2.71 | -1.36 | Q S. | 69.4 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 19.00 | -2.54 | -3.47 | 2.75 | -2.00 | N,M S. | 55.9 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 13.92 | 1.67 | 3.36 | 2.71 | -1.36 | Q S. | 68.7 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 19.90 | 2.47 | 3.40 | 2.75 | -2.00 | N,M S. | 54.8 | Cumple |
|  | PISO 2° (1.25 - 2.9 m) | 30x40 | Cabeza | G, S | 22.21 | -1.42 | -3.33 | 2.84 | -0.84 | Q S. | 57.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 32.24 | -2.07 | -3.36 | 2.86 | -1.20 | N,M S. | 54.2 | Cumple |
|  |  |  | 1.25 m | G, S | 22.88 | 0.69 | 3.77 | 2.84 | -0.84 | Q S. | 64.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 33.14 | 0.92 | 3.80 | 2.86 | -1.20 | N,M S. | 54.0 | Cumple |
|  | PISO 2° (0 - 1.25 m) | 30x40 | 1 m | G, S | 22.88 | 0.69 | 3.77 | 2.84 | -0.84 | Q S. | 64.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 33.14 | 0.92 | 3.80 | 2.86 | -1.20 | N,M S. | 54.0 | Cumple |
|  |  |  | Pie | G, S | 22.88 | 0.69 | 3.77 | 2.84 | -0.84 | Q S. | 64.3 | Cumple |
|  |  |  |  | G, Q, S | 33.14 | 0.92 | 3.80 | 2.86 | -1.20 | N,M S. | 54.0 | Cumple |
|  | Fundación | 30x40 | Arranque | G, Q, S | 33.14 | 0.92 | 3.80 | 2.86 | -1.20 | N,M S. | 50.7 | Cumple |
| Notas: Q: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones no sísmicas) N,M S.: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones sísmicas) Q S.: Estado límite de agotamiento frente a cortante (combinaciones sísmicas) Cap. N,M (H): Resistencia mínima a flexión de columnas. N,M: Estado límite de agotamiento frente a solicitaciones normales (combinaciones no sísmicas) Cap. Q (H): Cortante de diseño para columnas. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6.- LISTADO DE MEDICIÓN DE COLUMNAS

| Resumen de cómputo - PISO 2° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Columnas | Dimensiones (cm) | Encofrado (m²) | Hormigón f'c=210 (m³) | Armaduras Grade 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Longitudinal |  |  | Estribos #3 (kg) | Total +10 % (kg) |
|  |  |  |  | #6 (kg) | #4 (kg) | #5 (kg) |  |  |
| C1 | 30x40 | 3.50 | 0.30 | 35.8 | 21.8 | - | 64.6 | 134.4 |
| C2, C4, C9, C10 y C12 | 30x40 | 17.50 | 1.50 | - | 181.5 | - | 323.0 | 555.0 |
| C3 y C11 | 30x40 | 7.00 | 0.60 | - | 29.0 | 44.8 | 104.0 | 195.6 |
| C6 y C7 | 30x30 | 6.00 | 0.46 | 67.2 | 29.0 | - | 116.2 | 233.6 |
| C8 | 30x40 | 3.50 | 0.30 | 35.8 | 7.3 | - | 52.0 | 104.6 |
| C13 | 30x40 | 3.50 | 0.30 | 53.7 | - | 11.8 | 50.1 | 127.2 |
| Total |  | 41.00 | 3.46 | 192.5 | 268.6 | 56.6 | 709.9 | 1350.4 |

| Resumen de cómputo - PISO 3° |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Columnas | Dimensiones (cm) | Encofrado (m²) | Hormigón f'c=210 (m³) | Armaduras Grade 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Longitudinal |  |  | Estribos #3 (kg) | Total +10 % (kg) |
|  |  |  |  | #6 (kg) | #4 (kg) | #5 (kg) |  |  |
| C1 | 30x40 | 3.50 | 0.30 | 33.6 | 21.8 | - | 64.6 | 132.0 |
| C2, C4, C9, C10 y C12 | 30x40 | 17.50 | 1.50 | - | 181.5 | - | 323.0 | 555.0 |
| C3 y C11 | 30x40 | 7.00 | 0.60 | - | 29.0 | 44.8 | 104.0 | 195.6 |
| C6 y C7 | 30x30 | 6.00 | 0.46 | 67.2 | 29.0 | - | 116.2 | 233.6 |
| C8 | 30x40 | 3.50 | 0.30 | 33.6 | 7.3 | - | 52.0 | 102.2 |
| C13 | 30x40 | 3.50 | 0.30 | 50.3 | - | 11.2 | 50.1 | 122.8 |
| Total |  | 41.00 | 3.46 | 184.7 | 268.6 | 56.0 | 709.9 | 1341.2 |

| Resumen de cómputo - CUBIERTA |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Columnas | Dimensiones (cm) | Encofrado (m²) | Hormigón f'c=210 (m³) | Armaduras Grade 60 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Longitudinal |  |  | Estribos #3 (kg) | Total +10 % (kg) |
|  |  |  |  | #4 (kg) | #5 (kg) | #6 (kg) |  |  |
| C1 | 30x40 | 3.50 | 0.30 | 16.0 | - | - | 64.5 | 88.6 |
| C2, C4, C9, C10 y C12 | 30x40 | 17.50 | 1.50 | 80.0 | - | - | 323.0 | 443.3 |
| C3 y C11 | 30x40 | 7.00 | 0.60 | 27.4 | 45.4 | - | 104.0 | 194.5 |
| C6 | 30x30 | 3.00 | 0.23 | 12.8 | - | - | 58.1 | 78.0 |
| C7 | 30x30 | 3.00 | 0.23 | 13.9 | - | 33.1 | 58.1 | 115.6 |
| C8 | 30x40 | 3.50 | 0.30 | 3.2 | - | 19.7 | 52.0 | 82.4 |
| C13 | 30x40 | 3.50 | 0.30 | 3.2 | 6.4 | 19.7 | 51.0 | 88.3 |
| Total |  | 41.00 | 3.46 | 156.5 | 51.8 | 72.5 | 710.7 | 1090.7 |

| Resumen de cómputo - TANQUE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Columnas | Dimensiones (cm) | Encofrado (m²) | Hormigón f'c=210 (m³) | Armaduras Grade 60 Estribos #3 (kg) |
| C3 y C11 | 30x40 | 3.36 | 0.28 | 51.8 |
| C7 | 30x30 | 1.44 | 0.11 | 29.1 |
| Total |  | 4.80 | 0.39 | 80.9 |

7.- SUMATORIO DE ESFUERZOS DE PILARES, PANTALLAS Y MUROS POR HIPÓTESIS Y PLANTA

- Sólo se tienen en cuenta los esfuerzos de pilares, muros y pantallas, por lo que si la obra tiene vigas con vinculación exterior, vigas inclinadas, diagonales o estructuras 3D integradas, los esfuerzos de dichos elementos no se muestran en el siguiente listado.

- Este listado es de utilidad para conocer las cargas actuantes por encima de la cota de la base de los soportes sobre una planta, por lo que para casos tales como pilares apeados traccionados, los esfuerzos de dichos pilares tendrán la influencia no sólo de las cargas por encima sino también la de las cargas que recibe de plantas inferiores.

7.1.- Resumido

| Valores referidos al origen (X=0.00, Y=0.00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Planta | Cota (m) | Hipótesis | N (t) | Mx (t·m) | My (t·m) | Qx (t) | Qy (t) | T (t·m) |
| CUBIERTA | 8.70 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 2.39 0.46 6.92 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 | 7.20 1.37 20.75 0.32 0.15 -0.14 -0.11 -0.09 0.04 0.00 0.28 -0.28 -0.00 -0.11 0.11 | 21.47 4.13 62.25 -0.00 0.15 0.15 0.00 -0.07 -0.07 -0.00 0.30 0.29 0.00 -0.09 -0.20 | -0.00 -0.00 0.00 0.21 0.10 -0.10 -0.07 -0.06 0.02 0.00 0.19 -0.19 -0.00 -0.08 0.07 | 0.00 0.00 0.00 -0.00 0.10 0.10 0.00 -0.05 -0.04 -0.00 0.20 0.19 0.00 -0.06 -0.13 | 0.00 0.00 0.00 -1.75 -0.65 1.24 0.55 0.43 -0.38 -0.02 -1.27 2.42 0.01 0.58 -1.15 |
| PISO 3° | 5.80 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 37.62 4.10 8.74 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 | 113.21 11.47 25.80 14.12 2.40 -2.30 -4.41 -1.16 0.49 0.18 4.67 -4.49 -0.07 -1.54 1.47 | 249.71 26.08 73.22 -0.17 4.56 4.39 0.08 -1.43 -1.34 -0.00 8.87 8.55 0.00 -1.90 -4.01 | -0.00 0.00 0.00 4.76 0.78 -0.75 -1.48 -0.37 0.16 0.06 1.51 -1.45 -0.02 -0.49 0.47 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.06 1.52 1.46 0.03 -0.47 -0.44 -0.00 2.96 2.85 0.00 -0.62 -1.32 | 0.00 -0.00 -0.00 -20.13 -5.86 14.60 5.45 3.54 -3.46 -0.25 -11.42 28.46 0.09 4.71 -10.38 |
| PISO 2° | 2.90 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 79.20 21.88 19.41 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 -0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 | 238.18 62.27 56.27 44.42 6.99 -6.68 -5.26 -1.31 0.55 0.55 13.60 -13.03 -0.08 -1.74 1.64 | 517.10 129.97 135.55 -0.57 14.09 13.52 0.10 -1.68 -1.57 -0.01 27.44 26.35 0.00 -2.23 -4.71 | 0.00 0.00 0.00 10.45 1.58 -1.51 -0.29 -0.05 0.02 0.13 3.08 -2.94 -0.00 -0.07 0.06 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.14 3.29 3.15 0.01 -0.09 -0.08 -0.00 6.40 6.14 0.00 -0.11 -0.24 | -0.00 -0.00 -0.00 -41.27 -12.77 31.57 0.85 0.53 -0.57 -0.52 -24.86 61.55 0.01 0.71 -1.71 |
| Fundación | 0.00 | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Modo 1 Sismo X Modo 2 Sismo X Modo 3 Sismo X Modo 4 Sismo X Modo 5 Sismo X Modo 6 Sismo Y Modo 1 Sismo Y Modo 2 Sismo Y Modo 3 Sismo Y Modo 4 Sismo Y Modo 5 Sismo Y Modo 6 | 119.31 39.30 29.86 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 0.00 0.00 0.00 -0.00 -0.00 -0.00 | 358.78 111.99 86.11 82.61 12.54 -11.98 -0.91 -0.35 0.15 1.03 24.40 -23.37 -0.01 -0.46 0.45 | 764.46 228.98 194.96 -1.09 25.87 24.78 0.02 -0.28 -0.27 -0.01 50.36 48.31 0.00 -0.38 -0.80 | 0.00 0.00 0.00 13.17 1.91 -1.83 1.50 0.33 -0.14 0.16 3.73 -3.56 0.02 0.44 -0.41 | -0.00 -0.00 -0.00 -0.18 4.06 3.88 -0.03 0.48 0.45 -0.00 7.91 7.57 -0.00 0.64 1.35 | -0.00 -0.00 -0.00 -51.28 -15.66 38.87 -5.52 -3.10 3.31 -0.64 -30.49 75.77 -0.09 -4.13 9.93 |