| ÍNDICE |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA |  |  | ___ |
| 2.- | DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA |  |  | ___ |
| 3.- | NORMAS CONSIDERADAS |  |  | ___ |
| 4.- | ACCIONES CONSIDERADAS |  |  | ___ |
| 4.1.- |  | Gravitatorias |  | ___ |
| 4.2.- |  | Viento |  | ___ |
| 4.3.- |  | Sismo |  | ___ |
| 4.3.1.- |  |  | Datos generales de sismo | ___ |
| 4.4.- |  | Hipótesis de carga |  | ___ |
| 4.5.- |  | Listado de cargas |  | ___ |
| 5.- | ESTADOS LÍMITE |  |  | ___ |
| 6.- | SITUACIONES DE PROYECTO |  |  | ___ |
| 6.1.- |  | Coeficientes parciales de seguridad (g) y coeficientes de combinación (y) |  | ___ |
| 6.2.- |  | Combinaciones |  | ___ |
| 7.- | DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS |  |  | ___ |
| 8.- | DATOS GEOMÉTRICOS DE COLUMNAS, TABIQUES Y MUROS |  |  | ___ |
| 8.1.- |  | Columnas |  | ___ |
| 9.- | DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA |  |  | ___ |
| 10.- | LISTADO DE PAÑOS |  |  | ___ |
| 11.- | LOSAS Y ELEMENTOS DE FUNDACIÓN |  |  | ___ |
| 12.- | MATERIALES UTILIZADOS |  |  | ___ |
| 12.1.- |  | Hormigones |  | ___ |
| 12.2.- |  | Aceros por elemento y posición |  | ___ |
| 12.2.1.- |  |  | Aceros en barras | ___ |
| 12.2.2.- |  |  | Aceros en perfiles | ___ |

1.- VERSIÓN DEL PROGRAMA Y NÚMERO DE LICENCIA

Versión: 2016

Número de licencia: 126706

2.- DATOS GENERALES DE LA ESTRUCTURA

Proyecto: CANAIMA

Archivo: CANAIMA

3.- NORMAS CONSIDERADAS

Hormigón: ACI 318M-08

Aceros conformados: AISI S100-2007 (LRFD)

Aceros laminados y armados: ANSI/AISC 360-05 (LRFD)

Categoría de uso: General

4.- ACCIONES CONSIDERADAS

4.1.- Gravitatorias

| Planta | S.C.U (t/m²) | Cargas permanentes (t/m²) |
| --- | --- | --- |
| TANQUE | 0.05 | 0.30 |
| CUBIERTA | 0.05 | 0.10 |
| PISO 3° | 0.18 | 0.30 |
| PISO 2° | 0.18 | 0.30 |
| Fundación | 0.00 | 0.00 |

4.2.- Viento

Sin acción de viento

4.3.- Sismo

Norma utilizada: NSR-10

Reglamento Colombiano de Construcción Sismo Resistente (2010)

Método de cálculo: Análisis dinámico espectral (NSR-10, A.3.4.2.2)

4.3.1.- Datos generales de sismo

| Caracterización del emplazamiento |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Aa: Aceleración horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) |  | Aa | : | 0.25 | g |
| Av: Velocidad horizontal pico efectiva (NSR-10, A.2.2) |  | Av | : | 0.25 | g |
| Vm: Velocidad media de onda de cortante (NSR-10, A.2.4.3) |  | Vm | : | 180.00 | m/s |
| Sistema estructural |  |  |  |  |  |
| R0X: Coeficiente de disipación de energía básico (X) (NSR-10, A.3) |  | R0X | : | 7.00 |  |
| R0Y: Coeficiente de disipación de energía básico (Y) (NSR-10, A.3) |  | R0Y | : | 7.00 |  |
| a: Coeficiente de irregularidad en altura (NSR-10, A.3.3.5) |  | a | : | 1.00 |  |
| p: Coeficiente de irregularidad en planta (NSR-10, A.3.3.4) |  | p | : | 1.00 |  |
| rX: Coeficiente por ausencia de redundancia (X) (NSR-10, A.3.3.8) |  | rX | : | 1.00 |  |
| rY: Coeficiente por ausencia de redundancia (Y) (NSR-10, A.3.3.8) |  | rY | : | 1.00 |  |
| Geometría en altura (NSR-10, A.3.3.4 y A.3.3.5): Regular |  |  |  |  |  |
| Estimación del periodo fundamental de la estructura: Según norma |  |  |  |  |  |
| Tipología estructural (X): I |  |  |  |  |  |
| Tipología estructural (Y): I |  |  |  |  |  |
| h: Altura del edificio |  | h | : | 10.20 | m |
| Tipo de edificación (NSR-10, A.2.5): I |  |  |  |  |  |
| Parámetros de cálculo |  |  |  |  |  |
| Número de modos de vibración que intervienen en el análisis: Según norma |  |  |  |  |  |
| Fracción de sobrecarga de uso |  |  | : | 0.00 |  |
| Fracción de sobrecarga de nieve |  |  | : | 0.00 |  |
| Factor multiplicador del espectro |  |  | : | 1.00 |  |
| Verificación de la condición de cortante basal: Según norma |  |  |  |  |  |
| Se realiza análisis de los efectos de 2º orden |  |  |  |  |  |
| Valor para multiplicar los desplazamientos 1.00 |  |  |  |  |  |
| Criterio de armado a aplicar por ductilidad: Especial (DES) |  |  |  |  |  |

Direcciones de análisis

Acción sísmica según X

Acción sísmica según Y

Proyección en planta de la obra

4.4.- Hipótesis de carga

| Automáticas | Peso propio Cargas permanentes Sobrecarga de uso Sismo X Sismo Y |
| --- | --- |

4.5.- Listado de cargas

Cargas especiales introducidas (en t, t/m y t/m²)

| Grupo | Hipótesis | Tipo | Valor | Coordenadas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | Sobrecarga de uso | Lineal | 1.20 | ( 3.18, 9.00) ( 5.85, 9.00) |
|  | Sobrecarga de uso | Lineal | 1.20 | ( 0.15, 9.00) ( 3.18, 9.00) |

5.- ESTADOS LÍMITE

| E.L.U. de rotura. Hormigón E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones | ACI 318M-08 ASCE 7 |
| --- | --- |
| Tensiones sobre el terreno Desplazamientos | Acciones características |

6.- SITUACIONES DE PROYECTO

Para las distintas situaciones de proyecto, las combinaciones de acciones se definirán de acuerdo con los siguientes criterios:

-	Situaciones persistentes o transitorias

-	Situaciones sísmicas

-	Donde:

| Gk | Acción permanente |
| --- | --- |
| Pk | Acción de pretensado |
| Qk | Acción variable |
| AE | Acción sísmica |
| G | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones permanentes |
| P | Coeficiente parcial de seguridad de la acción de pretensado |
| Q,1 | Coeficiente parcial de seguridad de la acción variable principal |
| Q,i | Coeficiente parcial de seguridad de las acciones variables de acompañamiento |
| AE | Coeficiente parcial de seguridad de la acción sísmica |

6.1.- Coeficientes parciales de seguridad () y coeficientes de combinación ()

Para cada situación de proyecto y estado límite los coeficientes a utilizar serán:

E.L.U. de rotura. Hormigón: ACI 318M-08

E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones: ACI 318M-08

| (9-1) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.400 | 1.400 |
| Sobrecarga (Q) |  |  |

| (9-2 Lr) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 |

| (9-2 S) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.600 |

| (9-3 Lr, L) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |

| (9-3 S, L) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |

| (9-3 Lr, W) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) |  |  |

| (9-3 S, W) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) |  |  |

| (9-4 Lr) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |

| (9-4 S) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |

| (9-5) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.200 | 1.200 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 |
| Notas: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. |  |  |

| (9-6) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 0.900 | 0.900 |
| Sobrecarga (Q) |  |  |

| (9-7) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 0.900 | 0.900 |
| Sobrecarga (Q) |  |  |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 |
| Notas: Las solicitaciones obtenidas de los resultados del análisis en cada una de las direcciones ortogonales se combinarán con el 30 % de los de la otra. |  |  |

E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones: ACI 318M-08

| CC-2 (ASCE/SEI 7-05) |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 0.500 |

Tensiones sobre el terreno

| Acciones variables sin sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |

| Sísmica |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 |

Desplazamientos

| Acciones variables sin sismo |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |

| Sísmica |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Coeficientes parciales de seguridad () |  |
|  | Favorable | Desfavorable |
| Carga permanente (G) | 1.000 | 1.000 |
| Sobrecarga (Q) | 0.000 | 1.000 |
| Sismo (E) | -1.000 | 1.000 |

6.2.- Combinaciones

- Nombres de las hipótesis

| PP | Peso propio |
| --- | --- |
| CM | Cargas permanentes |
| Qa | Sobrecarga de uso |
| SX | Sismo X |
| SY | Sismo Y |

- E.L.U. de rotura. Hormigón

- E.L.U. de rotura. Hormigón en cimentaciones

| Comb. | PP | CM | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.400 | 1.400 |  |  |  |
| 2 | 1.200 | 1.200 |  |  |  |
| 3 | 1.200 | 1.200 | 1.600 |  |  |
| 4 | 1.200 | 1.200 |  | -0.300 | -1.000 |
| 5 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | -0.300 | -1.000 |
| 6 | 1.200 | 1.200 |  | 0.300 | -1.000 |
| 7 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | 0.300 | -1.000 |
| 8 | 1.200 | 1.200 |  | -1.000 | -0.300 |
| 9 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | -1.000 | -0.300 |
| 10 | 1.200 | 1.200 |  | -1.000 | 0.300 |
| 11 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | -1.000 | 0.300 |
| 12 | 1.200 | 1.200 |  | 0.300 | 1.000 |
| 13 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | 0.300 | 1.000 |
| 14 | 1.200 | 1.200 |  | -0.300 | 1.000 |
| 15 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | -0.300 | 1.000 |
| 16 | 1.200 | 1.200 |  | 1.000 | 0.300 |
| 17 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | 1.000 | 0.300 |
| 18 | 1.200 | 1.200 |  | 1.000 | -0.300 |
| 19 | 1.200 | 1.200 | 0.500 | 1.000 | -0.300 |
| 20 | 0.900 | 0.900 |  |  |  |
| 21 | 0.900 | 0.900 |  | -0.300 | -1.000 |
| 22 | 0.900 | 0.900 |  | 0.300 | -1.000 |
| 23 | 0.900 | 0.900 |  | -1.000 | -0.300 |
| 24 | 0.900 | 0.900 |  | -1.000 | 0.300 |
| 25 | 0.900 | 0.900 |  | 0.300 | 1.000 |
| 26 | 0.900 | 0.900 |  | -0.300 | 1.000 |
| 27 | 0.900 | 0.900 |  | 1.000 | 0.300 |
| 28 | 0.900 | 0.900 |  | 1.000 | -0.300 |

- E.L.S. Fisuración. Hormigón en cimentaciones

| Comb. | PP | CM | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 0.500 |  |  |

- Tensiones sobre el terreno

- Desplazamientos

| Comb. | PP | CM | Qa | SX | SY |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.000 | 1.000 |  |  |  |
| 2 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 3 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 |  |
| 4 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | -1.000 |  |
| 5 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |  |
| 6 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  |
| 7 | 1.000 | 1.000 |  |  | -1.000 |
| 8 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | -1.000 |
| 9 | 1.000 | 1.000 |  |  | 1.000 |
| 10 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |  | 1.000 |

7.- DATOS GEOMÉTRICOS DE GRUPOS Y PLANTAS

| Grupo | Nombre del grupo | Planta | Nombre planta | Altura | Cota |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | TANQUE | 4 | TANQUE | 1.50 | 10.20 |
| 3 | CUBIERTA | 3 | CUBIERTA | 2.90 | 8.70 |
| 2 | PISO 3° | 2 | PISO 3° | 2.90 | 5.80 |
| 1 | PISO 2° | 1 | PISO 2° | 2.90 | 2.90 |
| 0 | Fundación |  |  |  | 0.00 |

8.- DATOS GEOMÉTRICOS DE COLUMNAS, TABIQUES Y MUROS

8.1.- Columnas

GI: grupo inicial

GF: grupo final

Ang: ángulo de la columna en grados sexagesimales

Datos de las columnas

| Referencia | Coord(P.Fijo) | GI- GF | Vinculación exterior | Ang. | Punto fijo | Altura de apoyo |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C1 | ( 0.00, 2.00) | 0-3 | Con vinculación exterior | 0.0 | Esq. inf. izq. | 0.35 |
| C2 | ( 0.00, 5.50) | 0-3 | Con vinculación exterior | 0.0 | Mitad izquierda | 0.30 |
| C3 | ( -0.00, 9.00) | 0-4 | Con vinculación exterior | 0.0 | Mitad izquierda | 0.30 |
| C4 | ( 0.00, 12.50) | 0-3 | Con vinculación exterior | 0.0 | Esq. sup. izq. | 0.30 |
| C6 | ( 3.11, 5.50) | 0-3 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.30 |
| C7 | ( 3.18, 9.00) | 0-4 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.30 |
| C8 | ( 3.11, 12.35) | 0-3 | Con vinculación exterior | 0.0 | Centro | 0.30 |
| C9 | ( 6.00, 2.00) | 0-3 | Con vinculación exterior | 0.0 | Esq. inf. der. | 0.35 |
| C10 | ( 6.00, 5.50) | 0-3 | Con vinculación exterior | 0.0 | Mitad derecha | 0.30 |
| C11 | ( 6.00, 9.00) | 0-4 | Con vinculación exterior | 0.0 | Mitad derecha | 0.30 |
| C12 | ( 6.00, 12.50) | 0-3 | Con vinculación exterior | 0.0 | Esq. sup. der. | 0.30 |
| C13 | ( 2.96, 2.15) | 0-3 | Con vinculación exterior | 0.0 | Mitad izquierda | 0.30 |

9.- DIMENSIONES, COEFICIENTES DE EMPOTRAMIENTO Y COEFICIENTES DE PANDEO PARA CADA PLANTA

| Columna | Planta | Dimensiones (cm) | Coeficiente de empotramiento |  | Coeficiente de pandeo |  | Coeficiente de rigidez axil |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Cabeza | Pie | X | Y |  |
| C1, C2, C4, C8, C9, C10, C12, C13 | 3 | 30x40 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
|  | 2 | 30x40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
|  | 1 | 30x40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| C3, C11 | 4 | 30x40 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
|  | 3 | 30x40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
|  | 2 | 30x40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
|  | 1 | 30x40 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| C6 | 3 | 30x30 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
|  | 2 | 30x30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
|  | 1 | 30x30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
| C7 | 4 | 30x30 | 0.30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
|  | 3 | 30x30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
|  | 2 | 30x30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |
|  | 1 | 30x30 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 2.00 |

10.- LISTADO DE PAÑOS

Tipos de losas consideradas

| Nombre | Descripción |
| --- | --- |
| VTA | LOSA DE VIGUETAS IN SITU Altura de bovedilla: 25 cm Espesor capa compresión: 5 cm Intereje: 112 cm Ancho del nervio: 12 cm Ancho de la base: 12 cm Bovedilla: VTA1 Peso propio: 0.213 t/m² |

11.- LOSAS Y ELEMENTOS DE FUNDACIÓN

-Tensión admisible en situaciones persistentes: 1.50 kp/cm²

-Tensión admisible en situaciones accidentales: 2.25 kp/cm²

12.- MATERIALES UTILIZADOS

12.1.- Hormigones

| Elemento | Hormigón | fck (kp/cm²) | c | Tamaño máximo del árido (mm) | Ec (kp/cm²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Todos | f'c=210 | 210 | 1.00 | 15 | 219689 |

12.2.- Aceros por elemento y posición

12.2.1.- Aceros en barras

| Elemento | Acero | fyk (kp/cm²) | s |
| --- | --- | --- | --- |
| Todos | Grade 60 | 4200 | 1.00 |

12.2.2.- Aceros en perfiles

| Tipo de acero para perfiles | Acero | Límite elástico (kp/cm²) | Módulo de elasticidad (kp/cm²) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acero conformado | ASTM A 36 36 ksi | 2548 | 2069317 |
| Acero laminado | ASTM A 36 36 ksi | 2548 | 2038736 |